表 1  四个指定日期微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 指定时间段 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购电量/kWh | 购电量/kWh | 购电量/kWh | 购电量/kWh |
| 10:00-10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00-12:10 | 5337.33 | 4580.43 | 10857.02 | 7183.8 |
| 14:00-14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00-16:10 | 0.22 | 0 | 0 | 553.71 |
| 18:00-18:10 | 592.99 | 3573.59 | 4585.05 | 185.83 |
| 20:00-20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全天购电量/kWh | 94270.16 | 45758.12 | 79717.89 | 104876.19 |
| 全天购电费/元 | 68090.1 | 33211.56 | 61479.7 | 79192.57 |

表 2  四个指定日期储能设备充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

| 时间段 | 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
| 0:00-6:00 | 259.49 | 557.32 | 408.36 | 5787.59 | 397.95 | 3034.86 | 671.21 | 523.79 |
| 6:00-12:00 | 3527.77 | 5394.63 | 4197.33 | 7186.28 | 2669.72 | 1052.5 | 2937.95 | 5525.76 |
| 12:00-18:00 | 314.47 | 0 | 498.3 | 1473 | 5899.69 | 2408.6 | 9043.62 | 8804.34 |
| 18:00-24:00 | 10811.16 | 8315.39 | 10581.3 | 5521.73 | 3131.58 | 4326.87 | 60.14 | 1121.18 |
| 0:00 储电量/kWh | 10800 |  | 9984.76 |  | 10665.06 |  | 5845.24 |  |
| 24:00 储电量/kWh | 10778.33 |  | 10800 |  | 10656.34 |  | 6066.9 |  |

表 3  四个指定日期微网紧急购电明细

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 20:20-20:30 | 573.85 |
|  | 20:30-20:40 | 709.37 |
|  | 21:20-21:30 | 0.4 |
|  | 21:30-21:40 | 22.6 |
|  | 21:40-21:50 | 14.71 |
| 2025.6.21 | 无紧急购电 |  |
| 2025.9.23 | 17:40-17:50 | 448.04 |
|  | 17:50-18:00 | 707.13 |
|  | 18:00-18:10 | 0.15 |
|  | 18:10-18:20 | 46.88 |
|  | 18:20-18:30 | 33.33 |
|  | 18:50-19:00 | 4.91 |
|  | 19:00-19:10 | 799.1 |
|  | 19:20-19:30 | 255.24 |
|  | 19:30-19:40 | 786.84 |
|  | 20:00-20:10 | 809.25 |
|  | 20:10-20:20 | 60.23 |
|  | 20:20-20:30 | 839.71 |
|  | 20:30-20:40 | 784.9 |
|  | 20:50-21:00 | 55.8 |
|  | 21:00-21:10 | 22.31 |
|  | 21:10-21:20 | 5.4 |
|  | 21:20-21:30 | 49.66 |
|  | 21:30-21:40 | 11.85 |
| 2025.12.21 | 19:20-19:30 | 519.07 |
|  | 19:30-19:40 | 716.93 |
|  | 19:40-19:50 | 16.33 |
|  | 19:50-20:00 | 35.2 |
|  | 20:00-20:10 | 747.59 |
|  | 20:20-20:30 | 638.48 |
|  | 20:30-20:40 | 720.37 |