表 X  四种方案全年购电费用与单位购电成本对比

| 指标 | 问题2 | 问题3 | 问题4-2 | 问题4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划购电费用/万元 | 1 463.52 | 1 294.79 | 1 523.10 | 1 350.01 |
| 调整购电费用/万元 | — | 69.94 | — | 74.34 |
| 紧急购电费用/万元 | 29.84 | 83.03 | 36.21 | 87.87 |
| 全年总费用/万元 | 1 493.35 | 1 447.76 | 1 559.31 | 1 512.22 |
| 单位购电成本/(元/kWh) | 0.8324 | 0.8070 | 0.8692 | 0.8429 |

注：问题2 为固定电价、无调整机制；问题3 为固定电价、引入调整机制；问题4-2、问题4-3 为实时电价下分别对应无调整与有调整机制。四种方案的全年实际需求总量均为 17 939 189 kWh，单位购电成本 = 全年总费用 ÷ 实际需求总量。各方案的预测组合与分位数 q 取值不尽相同（问题2 取 q = 0.85，问题3、问题4-3 取 q = 0.95，问题4-2 取 q = 0.93），对比时需注意口径差异。