（在此填写论文标题：体现对象 + 方法 + 目的）

摘    要

【摘要写作公式：问题背景一句带过 → 针对每个问题：用什么数据 → 建了什么模型 → 用什么方法求解 → 得到什么具体结果（必须带数字）→ 做了什么检验。评委初评只看摘要，务必 10 分钟内能读完、读完就知道你们干了什么。】

本文针对……问题（一句话点题），基于……数据，综合运用……、……等方法建立并求解了……模型。

针对问题一，首先对原始数据进行预处理（缺失值填补、异常值剔除），然后建立……模型。利用……方法求解，得到……（给出关键结果，如：各项指标权重为 w1=0.47，w2=0.26，……）。

针对问题二，在问题一的基础上，建立……模型。采用……算法求解，结果表明……（给出具体数字结论）。同时进行灵敏度分析，发现当参数 A 变化 ±10% 时，结果仅变化 ±2.3%，说明模型稳健。

针对问题三，引入……对模型进行改进，……。

本文的亮点在于：①将主观赋权（层次分析法）与客观赋权（熵权法）相结合，克服单一方法的偏差；②对模型进行了灵敏度分析与误差检验，结果稳健可靠。最后就……问题向……提出了……建议。

关键词：层次分析法；熵权法；TOPSIS；灵敏度分析

（本页为摘要专用页：只有标题、摘要和关键词，全文页码从本页起算，页脚居中。电子版论文不要放承诺书和编号专用页。）

- 问题重述

  - 问题背景

为响应国家电网高质量发展和清洁能源体系建立等国家政策，各地新兴微网系统用于解决光伏发电等分布式能源的本地存储、外部电网并网等问题。眼下，通过对小区负载、光伏发电量和储能设备的当前储备量等数据的收集整理，策略性在外网电价较低或分布式能源余点时间段为储能设备充电，并在外网高价时放电。由此，微网与外网的综合调控策略可以实现微网精确、经济购电和储能设备充放电量的合理管理。

  - 问题提出

问题一：为满足小区用电需求，微网可提供电量不可低于小区负载，且为保持系统长期稳定及简化模型，须保证储能设备在0：00和24：00储电量相同。在每日电价、小区负载恒定，光伏发电的日功率预测数据已知的情况下，要求本模型根据以上已知条件做出具体购电策略，以达到供能充分和经济实惠的平衡。

问题二：在日常生活中，小区负载和光伏发电功率存在波动。若出现微网供电不足的情况，则需要以时价5倍的价格向外网紧急购电，其余时间购电费用以正常价格计算，在每天电价相同的前提下，要求本模型于每日0：00制定当日微网购电计划，尽可能避免紧急购电的情形，并平衡采购价格与供电负荷。

问题三：每日有四个时间点可对未来一日整点的光伏发电功率进行预报，并由此制定当天的购电计划。若实际用电情况与计划情况存在出入，记购电计划提出的购电量为计划购电量（以下简称“计划”），记实际用电量为调整购电量（以下简称“调整”），计划超出调整的部分以交易时刻电价的50%计算，调整超出计划的部分以交易时刻电价的1.5倍计算。在此要求下，本模型需要综合电价、负载等因素，制定购电策略，使得计划费用、紧急补充费用、调整费用等费用的总和最经济。

问题四：在现实背景下，除了小区负载与光伏发电功率的波动之外，外网电价也会随时间变化，由此本模型需要结合所有波动因素，建立精确经济的购电策略，在满足小区负载的前提下，尽可能减少购电成本。

- 问题分析

【每问一段：先定性说思路（属于哪类问题、为什么选这个模型），再给流程图。分析里出现“由于……因此选用……模型”的因果句式，评委很吃这一套。】

  - 对问题一的分析

本题的核心内容是能量调度优化。微网每天微网每天需要从外网购电来满足小区负载需求，同时可以利用光伏发电（免费能源）和储能设备（通过峰谷电价差套利）来降低购电成本。

由此，本文对问题一的解决方案做以下四个因素的分析：

光伏发电：白天光伏发电功率较高（峰值可达7612 kW），可以部分或全部满足负载需求，多余电量可用于给储能充电。夜间光伏出力为零，需要从外网购电或释放储能。

电价差异：电价在一天中波动明显，峰时（8:00-22:00）均价约0.93元/kWh，谷时（22:00-次日8:00）均价约0.61元/kWh，价差显著。储能设备可以在谷时低价充电、峰时高价放电以减少购电，从而节省费用。

储能约束：储能容量为12000 kWh，充放电功率上限5000 kW，电量需在[1200, 10800] kWh范围内，且0:00和24:00储电量相同，从而保证模型的循环运行和稳定性。

优化本质：这是一个典型的线性规划问题，决策变量为每个时间段的购电量、充电量和放电量，目标函数为购电费用最小化，约束条件包括功率平衡、储能动态和容量限制。

  - 对问题二的分析

本题的核心内容时基于历史数据预测2025年2月1日至12月31日的小区负载和光伏功率，并依此制定相应的购电计划。由于购电计划需要提前一天制定，而在具体执行过程中，预测存在的必然偏差会导致出现计划购电量不足以满足实际的用电量，这部分超出范围的电量将只能以交易时刻5倍价格紧急购入，造成成本显著增加。

由此，本文对问题二的解决方案提出“因果预测 → 鲁棒化修正 → 日前优化 → 实时模拟”的四步求解法，具体如下：

因果预测：预测第 d 天时只允许使用 d 之前的历史数据，严格模拟 “提前一天” 的实际场景；

鲁棒性修正：由各预测方法自身的历史误差分位数确定逐时段安全余量，对预测值做单边安全修正；

日前优化：以计划购电成本最小为目标建立线性规划（LP）模型，求各时段购电与充放电功率；

实时模拟：用实际数据模拟计划执行，统计紧急购电量与总费用，据此评价并优选预测组合与风险参数。

  - 对问题三的分析

问题三在问题二的基础上，允许微网在每天 0:00 制定计划后，于 6:00、12:00、18:00 根据最新的光伏发电功率预报对购电策略进行调整。调整会产生额外费用：若最终购电量高于原计划，超出部分按交易时刻电价的 1.5 倍计费；若最终购电量低于原计划，不足部分按交易时刻电价的 50% 计违约费。此外，若实际供电仍不足，则需紧急购电，电价为交易时刻电价的 5 倍。

因此，问题三的核心是建立一个多阶段滚动优化模型：0:00 基于全天预报制定计划购电量，6:00、12:00、18:00 基于更新后的预报和实际已执行的运行状态，重新优化剩余时段的购电量，最终以实际光伏和负载进行实时模拟，计算紧急购电量和总费用。

  - 对问题四的分析

问题四要求在外网电价实时波动的条件下，重新求解问题二和问题三。与问题二、三相比，模型结构、约束条件、求解流程完全一致，唯一变化是目标函数和费用结算中的电价系数由常数 c 变为实时序列 ct。

这一变化使优化问题的性质发生根本改变：

固定电价下，目标函数 mintc⋅PtbuyΔt 可化简为 c⋅mintPtbuyΔt，优化器仅关心总购电量，不关心购电时段分布，储能仅起 “削峰填谷” 作用。

实时电价下，目标函数 mintct⋅PtbuyΔt 不可化简，优化器必须同时决定 “买多少” 和 “何时买”，储能从 “搬运工” 升级为 “套利者”，低买高卖成为核心机制。

因此，问题四的建模重点在于说明电价序列化如何改变优化行为，并通过对比分析验证套利机制的有效性。问题 4-3 还需额外分析在实时电价下是否需要引入其他时刻的光伏预报来制定调整策略。

- 模型假设

【假设 4~6 条，每条必须“合理 + 服务于模型”，写完在正文呼应。】

1. 假设原始数据真实可靠，误差在可接受范围内；

2. 假设……在研究期间不发生显著变化；

3. 假设各指标相互独立，不考虑……的交互影响。

- 符号说明

【只列正文用到的主要符号，三线表格式。】

表 1  符号说明

| 符号 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wᵢ | — | 第 i 个指标的权重 |
| λmax | — | 判断矩阵最大特征值 |
| CR | — | 一致性比率（CR < 0.1 视为通过） |

- 模型的建立与求解

  - 问题一模型的建立与求解

    - 模型建立

首先，对每个时间段t（t=0,1,…,143）的决策变量进行命名，从外网购电的功率记为Pbuy(t) ≥ 0；储能充电功率记为Pch(t) ≥ 0；储能放电功率记为Pdis(t) ≥ 0，以上各变量的单位均为千瓦（kW）由此建立目标函数，即全天购电费用最小化公式：

min C = t=0T-1p(t)·Pbuy(t)·Δt

其中dt = 1/6小时，将功率转换为能量（kWh）后乘以电价得到费用（元）。

为满足微网稳定向小区供电，提供的电能始终不低于小区负载。同时为了模型的可重复性和长期稳定性，模型的运行需要满足以下约束条件：

(1) 功率平衡约束

微网提供的总功率（购电+光伏+储能放电）必须不小于负载需求+储能充电：

Pbuy(t) + Ppv(t) + Pdis(t) ≥ L(t) + Pch(t),  ∀t

该约束保证微网供电能力始终满足负载需求。

(2) 储能动态方程

储能电量随时间的变化关系：

E(t+1) = E(t) + η·Pch(t)·Δt - Pdis(t)·Δtη,  ∀t

其中充电效率η=0.9表示充电时有能量损耗，放电效率η=0.9表示放电时需要从储能中多取出能量。

(3) 储能容量约束

Emin ≤ E(t) ≤ Emax,  ∀t

即1200 ≤ E(t) ≤ 10800 kWh。

(4) 充放电功率约束

0 ≤ Pch(t) ≤ Pmax = 5000 kW

0 ≤ Pdis(t) ≤ Pmax = 5000 kW

(5) 边界条件

E(0) = E0 = 6000 kWh

E(T) = E(0) = 6000 kWh（0:00 和 24:00 储电量相同）

综上所述，问题1的数学模型为如下线性规划问题：

min t=0T-1p(t)·Pbuy(t)·Δt

s.t.

Pbuy(t) + Ppv(t) + Pdis(t) ≥ L(t) + Pch(t),  ∀t

E(t+1) = E(t) + η·Pch(t)·Δt - Pdis(t)·Δtη,  ∀t

1200 ≤ E(t) ≤ 10800,  ∀t

0 ≤ Pch(t) ≤ 5000,  ∀t

0 ≤ Pdis(t) ≤ 5000,  ∀t

Pbuy(t) ≥ 0,  ∀t

E(0) = 6000,  E(T) = 6000

该模型包含432个决策变量（144个购电量+144个充电量+144个放电量）和约720个线性约束，可通过标准线性规划求解器（如CBC、Gurobi等）高效求解。

    - 模型求解

针对此模型，本文提出采用Python的PuLP线性规划库的方法求解上述问题。PuLP是一个开源的线性规划建模工具，支持多种求解器后端。本文选用CBC（Coin-or Branch and Cut）求解器进行求解。步骤如下：

在进入求解步骤之前，我们需要对附件1所提供的数据进行统计分析，如图

通过对两张图片和附件1数据的分析，结果如下：

电价特征：

峰时（8:00-22:00）均价约0.93元/kWh，最高1.3952元/kWh

谷时（22:00-次日8:00）均价约0.61元/kWh，最低0.3713元/kWh

峰谷价差显著，为储能套利提供了经济空间

负载特征：

全天平均负载约4626 kW

峰值负载5959 kW（约09:10）

谷值负载3309 kW

全天总用电量约111025 kWh

光伏特征：

89个时间段有光伏出力（共144个）

光伏峰值7612 kW

全天总发电量约55483 kWh

有30个时间段光伏出力超过负载（净负载为负）

最终模型的求解结果如下：

在指定时间段的购电量（单位： kWh） 及全天的购电量（单位： kWh）和购电费（单位：元）见表，储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00的储电量（单位： kWh）见表，完整的计划购电策略保存到附件 result1.xlsx 中

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0 | 12:00-12:10 | 480.412 | 14:00-14:10 | 0 |
| 16:00-16:10 | 445.432 | 18:00-18:10 | 531.894 | 20:00-20:10 | 0 |
| 全天购电量 |  | 59482.699 | 全天购电费 |  | 35126.949 |

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 4500 | 0 | 4:00-8:00 | 833.333 | 6365.841 |
| 8:00-12:00 | 4787.964 | 1702.997 | 12:00-16:00 | 5286.0352 | 91.101 |
| 16:00-20:00 | 0 | 5780.132 | 20:00-24:00 | 533.333 | 2859.868 |
| 0:00 储电量 |  | 6000 | 24:00 储电量 |  | 6000 |

  - 问题二模型的建立与求解

    - 模型建立

本题要求模型根据根据一定的负载与光伏预测，给出购电计划，对模型在此给出决策变量：Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Ett=1,…,N，其中 Ptcur 为弃光功率（松弛变量），变量总数 5N=720。由此建立目标函数：

minCplan=t=1Npt,Ptbuy,Δt

为满足小区负载，同时尽可能避免高价紧急购电导致的财产损失，模型的运行需要满足以下约束条件：

（1）功率平衡约束：

在多样的储能获取方式途径中，光伏发电带来的清洁电能需要被优先吸纳，则给出以下公式：
Ptbuy-Ptch+Ptdis-Ptcur=Ltplan-Gtplan,t=1,…,N
（2）SOC动态方程：

将充电按效率折入，放电按效率折出，则得到如下公式：

Et=Et-1+η,Ptch,Δt-Ptdis,Δtη,E0=Einit

其中 Einit 取前一天实际模拟结束时的电量，实现跨天连续。

（3）容量与功率约束：
Emin≤Et≤Emax,0≤Ptch≤Pmax,0≤Ptdis≤Pmax

（4）日末电量恢复约束：

为使电池每日保有约 4800 kWh 的应急缓冲（避免 LP 逐日榨干电池、夜间无电可放），要求：

EN≥Estart=6000kWh

最后一天不施加该约束，允许自由用尽。验证表明该约束下每天 00:00 电量与前一天 24:00 严格衔接，且日末电量恰好回到 6000 kWh。

综上，该模型为标准稀疏线性规划，调用 linprog 全局求解，单日求解在秒级完成。

    - 小区负载与光伏发电功率预测方法

为了得到更为准确经济的购电方案，基于已有数据的分析，可以对小区负载与光伏发电功率进行合理预测，用于指导购电方案制定。

首先对小区负载进行可视化分析见图

从图分析可得小区负载在每7天有相似的循环，具有强周期性，从图分析可得，在不同的季节里小区平均日用电量有较大的差异，因此，对于小区负载的预测，本文提出两种预测方案，“上周同期法”和“同季度同星期均值法”，说明如下：

上周同期法：负载具有强周期性（工作日 / 周末模式、日周期），取 7 天前同时段数据作为预测值：

L^t(A)(d)=Lt(d-7)

该法直接继承上一周期的实际水平，能自然捕捉星期类型差异，实现简单

同季度同星期均值法：同季节、同星期类型的负荷形态相近，取所有满足条件的历史日均值：

LtBd=1Mk∈M​Ltk,

M={k<d: seasonk=seasond, weekdayk=weekdayd}

其中季节按春季（3–5 月）、夏季（6–8 月）、秋季（9–11 月）、冬季（12–2 月）划分。多日平均抑制了单日随机波动，且集合 M 仅含 d 之前的日期，满足因果性。

接着对光伏发电功率进行可视化分析见图，

从图分析可得，相邻的两日数据有较强的关联，且近七天的存在一定的趋势，因此本文提出如下两种解决方案，即“前日同期法”和“7日加权平均法”，说明如下：

（1）前日同期法：相邻两日天气具有持续性：

G^t(A)(d)=Gt(d-1)

（2）近 7 天加权平均法： 按 “越近权重越大” 原则对近 7 天同时段数据加权：

G^t(B)(d)=m=17wm,Gt(d-m)m=17wm,

wm=0.30,0.25,0.20,0.15,0.07,0.02,0.01

夜间（无光照时段）预测值强制置零。

针对这一思路，本文对小区负载和光伏发电功率的预测各设计的两种方案，经交叉组合最后可得4 种组合预测方案，进行对比择优。

算法用于预测小区负载与光伏发电功率，需要对可能存在的预测系统误差进行因果估计与鲁棒化修正，具体操作如下：

计划购电费为 1 倍电价，紧急购电费为 5 倍电价，因此计划应对 “光伏高估、负载低估” 两类不利偏差留出缓冲。对历史中每个日期 k<d，用与预测日 d 完全相同的方法计算 “历史预测值”L^t(k)、G^t(k)，与实际值比较，得到各时段的单边误差序列：
δtpv(k)=max(G^t(k)-Gt(k),0),δtld(k)=max(Lt(k)-L^t(k),0)
取其 q 分位数作为逐时段安全余量：
Δtpv=Quantileq(δtpv(k)k<d),Δtld=Quantileq(δtld(k)k<d)
计划采用修正后的预测值：
Ltplan=L^t+Δtld(负载上浮)，Gtplan=max(G^t-Δtpv,0)(光伏折减)
该修正以数据驱动方式保证：约 q 比例的历史情形下，计划已覆盖实际偏差。由于回测只用 d 之前的数据，余量估计同样满足因果性。

    - 模型的求解

日前计划确定后，用实际负载与光伏数据逐时段模拟执行。记实际可用电力 At=Gtact+Ptbuy，实际负荷 Dt=Ltact：

盈余情形（At≥Dt）：盈余电力充电，受功率与剩余容量限制：
Ptch=minAt-Dt,Pmax,Emax-Et-1η,Δt

缺口情形（At<Dt）：取消充电、储能放电，仍不足部分为紧急购电：
Ptdis=minDt-At,Pmax,η,Et-1-EminΔt,Ptemg=maxDt-At-Ptdis,0

费用：
Cplan=tptPtbuyΔt,Cemg=t5pt,Ptemg,Δt,Ctotal=Cplan+Cemg
日末实际电量 ENact 传递给次日作为 Einit，保证全期 SOC 链条连续。

    - 结果的分析与灵敏性分析

指定日期的紧急购电结果见表

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| 0:00-24:00 | 0 | 0:00-24:00 | 0 | 9:00-9:50 | 256.486 | 7:50-8:00 | 48.915 |
|  |  |  |  | 20:10-21:00 | 1886.274 | 10:30-10:50 | 315.737 |
|  |  |  |  | 21:10-21:40 | 89.236 | 20:30-20:40 | 552.181 |

……

  - 问题三模型的建立与求解

    - 模型的建立

针对问题三所设情形，可以将其分为计划阶段与调整阶段进行分别建模：

计划阶段建模：

本文选取0：00时为当日计划购电时间，根据附件 3 中 0:00 发布的未来 24 小时光伏预测，制定全天 144 个时段的计划购电量。以全天购电费用最小为目标，公式如下：

mint=1TctPtbuyΔt

问题三是问题二的扩展，所以其约束条件既有相同也有差异，为保证问题三模型的稳定运行，需要的约束条件如下：

- 功率平衡约束

Ptbuy+Ptdis+PVtf=Lt+Ptch+Ptcur,∀t

- 储能电量动态约束

Et=Et-1+ηPtchΔt-PtdisΔtη,∀t

其中 E0 为当天初始储能电量，由前一天 24:00 的储能状态传递而来。

- 储能电量上下限约束

Emin≤Et≤Emax,∀t

- 充放电约束

0≤Ptch≤Pmax,0≤Ptdis≤Pmax,∀t

- 购电量与弃电量非负约束

Ptbuy≥0,Ptcur≥0,∀t

- 日末储能约束

仅在计算区间最后一天（2025 年 12 月 31 日）要求日末储能不低于 6000 kWh，其余日期不强制日末储能水平，只需满足上下限即可。即：

ET≥6000(仅最后一天)

综上所述，本模型是一个线性规划问题，决策变量为 Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Et，共 5T 个变量。利用 MATLAB 的 linprog 函数可求得全天计划购电量 Ptplan

调整阶段模型

由于本文选取0：00作为计划购电时间点，则根据题意，在6：00，12：00，18：00三个时刻，需要根据最新预报和实际已执行时段的储能状态，对剩余时段的购电量进行调整。设调整时刻为 τ，剩余时段为 t=τ,τ+1,…,T，剩余时段数为 M=T-τ+1。

在调整阶段，本文首要目标就是最小化调整费用。定义最终购电量 Ptbuy 相对于原计划 Ptplan 的正偏差和负偏差，即：

dt+=max(Ptbuy-Ptplan,0),dt-=max(Ptplan-Ptbuy,0)

调整费用为：

mint=τT[1.5ctdt++0.5ctdt-]Δt

约束条件与计划阶段类似，但需增加差额定义约束，即：

Ptbuy-dt++dt-=Ptplan,∀t≥τ

同时，功率平衡、储能动态、上下限、功率限制等约束均作用于剩余时段。初始储能电量 Eτ-1 由实际已执行时段的模拟结果给出：在每次调整前，利用实际光伏和实际负载，按照已确定的购电策略模拟从 0:00 到 τ-1 时段的运行，得到真实的储能电量。

调整阶段同样构建为线性规划模型，决策变量为Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Et,dt+,dt-，共 7M 个变量。求解后得到调整后的购电量，并更新最终有效购电量 Pteff。

    - 模型的求解

在确定计划与调整算法后，单日模型的循环求解过程为：

指定日期的结果见表

表 1  四个指定日期微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 指定时间段 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购电量/kWh | 购电量/kWh | 购电量/kWh | 购电量/kWh |
| 10:00-10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00-12:10 | 499.9154 | 0 | 300.3883 | 941.1368 |
| 14:00-14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00-16:10 | 646.3392 | 169.3185 | 582.9239 | 871.6729 |
| 18:00-18:10 | 733.5257 | 0 | 826.0968 | 788.227 |
| 20:00-20:10 | 0 | 0 | 14.6689 | 0 |
| 全天购电量/kWh | 69873.271 | 35994.237 | 71037.184 | 96419.1849 |
| 全天购电费/元 | 43292.6151 | 20622.1838 | 44909.8593 | 62440.9981 |

表 2  四个指定日期储能设备充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

| 时间段 | 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
| 0:00-4:00 | 5279.4217 | 4.5415 | 1216.1748 | 0 | 5206.993 | 0 | 4521.8558 | 56.8176 |
| 4:00-8:00 | 47.1674 | 5862.494 | 600.2221 | 3932.683 | 36.8931 | 6544.792 | 819.9038 | 1466.713 |
| 8:00-12:00 | 4625.5867 | 2777.377 | 8299.9885 | 0 | 5091.0988 | 1896.616 | 5440.9075 | 7816.33 |
| 12:00-16:00 | 6308.2259 | 254.7228 | 0 | 27.005 | 5963.0732 | 542.3547 | 7456.3088 | 2405.304 |
| 16:00-20:00 | 0 | 5105.328 | 153.4866 | 5463.581 | 8.0355 | 5304.597 | 768.0216 | 5185.732 |
| 20:00-24:00 | 4510.9454 | 2930.217 | 4881.5601 | 2488.938 | 5028.1837 | 2629.994 | 4834.0369 | 2695.283 |
| 0:00 储电量/kWh | 6053.567 |  | 6064.901 |  | 6113.706 |  | 6759.302 |  |
| 24:00 储电量/kWh | 5931.468 |  | 6465.405 |  | 6516.386 |  | 6409.367 |  |

表 3  四个指定日期微网紧急购电明细

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 无紧急购电 |  |
| 2025.6.21 | 无紧急购电 |  |
| 2025.9.23 | 无紧急购电 |  |
| 2025.12.21 | 7:50-8:00 | 16.2401 |
|  | 8:00-8:10 | 14.516 |
|  | 10:40-10:50 | 33.6184 |

最终的完整结果保存在result3.xlsx

    - 模型灵敏性分析

问题三的鲁棒化策略中，安全分位数 QSAFE 是一个关键参数，直接影响安全余量的大小，进而影响计划购电费、调整费和紧急购电费。为确定最优 QSAFE，本文对 QSAFE∈0.70,0.80,0.90,0.95,0.99 开展敏感性分析。

结合图可得到以下分析

（1）计划费随 QSAFE 上升
随 QSAFE 增大，负载安全上浮量增大，计划购电量从 2051 万 kWh 增至 2162 万 kWh，计划购电费相应从 1246.56 万元升至 1337.38 万元，涨幅 7.3%。

（2）调整费随 QSAFE 下降
计划越保守，留给调整的空间越小，启用调整策略的天数从 99 天降至 44 天，调整费从 106.09 万元降至 53.17 万元，降幅 49.9%。

（3）紧急费随 QSAFE 下降
安全余量越大，紧急购电量从 18.6 万 kWh 降至 10.3 万 kWh，紧急购电费从 111.32 万元降至 61.76 万元，降幅 44.5%。这表明增大安全余量能有效降低高价紧急购电风险。

（4）总费呈 U 型分布
总费用先降后升，在 QSAFE=0.95 处达到最低值 1447.76 万元。这体现了安全余量的边际收益递减：
QSAFE<0.95 时，增大安全余量带来的紧急费节省大于计划费增加；
QSAFE>0.95 时，继续增大安全余量，计划费增加超过紧急费节省。

综上，QSAFE=0.95 是本模型的最优安全分位数。此时总费用 1447.76 万元，比 QSAFE=0.70 低 11.21 万元（降幅 0.77%），比 QSAFE=0.99 低 4.55 万元（降幅 0.31%）。因此本文选择 QSAFE=0.95 作为最终参数。

    - 引入其他时刻预报的必要性分析

根据问题三的求解结果，本文统计了全年调整购电量绝对值和紧急购电量在各时段的分布。结果表明，调整购电量主要集中在 14:00–18:00 时段。该区间位于 12:00 和 18:00 两次预报之间，主要受 12:00 预报调整策略的影响。12:00 预报在 14:00 时已使用 2 小时，在 16:00 时已使用 4 小时，在 18:00 时已使用 6 小时，信息时效性逐渐下降。

进一步观察该时段的紧急购电情况：

若 14:00–18:00 的紧急购电量很低，说明 12:00 的滚动调整已能有效吸收光伏预报偏差，现有 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻已足够，无需额外增加预报；

若 14:00–18:00 同时出现较大的调整量和较多的紧急购电，则说明仅依靠 12:00 预报难以及时修正光伏偏差，建议在 12:00 和 18:00 之间增加一次 15:00 预报，将最长信息间隔从 6 小时缩短为 3 小时，从而降低该时段的调整费用和紧急购电费用。

由于附件 3 仅提供 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻的光伏预报，未提供 15:00 的预报数据，因此本文仅进行定性分析，不进行新增预报的定量仿真。若未来可获得更细时间粒度的预报，可在 15:00 增加一次滚动调整，预期能进一步降低 14:00–18:00 的购电费用。

综上，若现有策略下 14:00–18:00 紧急购电较少，则无需引入其他时刻预报；若该时段紧急购电较多，则建议在 15:00 增加一次预报。

  - 问题四模型的建立与求解

    - 模型的建立

相对于前三问，本问更加接近现实情境，外部电价会随时间波动，附件 4 提供了 2025 年全年每天的实时电价，每个时段一个价格，因此在建立模型之前需要对电价进行假设：每天 0:00 时，当天 144 个时段的电价已由外网公布，决策者可获取当天实时电价序列 ct，但无法预知未来日期的电价。因此每天的购电策略仅基于当天电价制定，逐日滚动优化。

本问与前三问存在一定内部联系，综合小区负载、光伏发电效率、外部波动电价等多个条件及前三问的求解方法，得出本问目标函数：

问题 4-2（对应问题 2）的计划阶段目标函数为：

mint=1TctPtbuyΔt

问题 4-3（对应问题 3）在调整阶段的目标函数为：

mint=τT[1.5ctdPt⁺+0.5ctdPt⁻] Δt

紧急购电费用：

Cemg=t=1T5ctPtemgΔt

调整费用：

Cadj=t=1T[1.5ctmax(Pteff-Ptplan,0)+0.5ctmax(Ptplan-Pteff,0)] Δt

总费用：

Ctotal=t​ctPtplanΔt+Cadj+Cemg

同时，也可得出结论，本问约束条件与问题二、三完全一致，包括功率平衡约束、储能电量动态约束、储能上下限约束、充放电功率约束、购电量非负约束。此处不再重复。

相较于前三问的固定电价模型，本问中采用的实时电价模型具有以下新特征：

（1）购电时段分布成为决策变量：优化器会主动将购电量向低价时段倾斜。

（2）储能套利成为核心机制：低价时段多充、高价时段多放，赚取峰谷价差。

（3）价格风险显著增加：高价时段的紧急购电成本为 5c_t，约为低价时段的 10–15 倍，优化器必须在 “套利收益” 与 “紧急购电风险” 之间权衡。

    - 问题四结果分析

图，对比了在电价变化的情况下，其他决策量的增幅情况

| 指标 | 问题2 | 问题3 | 问题4-2 | 问题4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划购电费用/万元 | 1 463.52 | 1 294.79 | 1 523.10 | 1 350.01 |
| 调整购电费用/万元 | — | 69.94 | — | 74.34 |
| 紧急购电费用/万元 | 29.84 | 83.03 | 36.21 | 87.87 |
| 全年总费用/万元 | 1 493.35 | 1 447.76 | 1 559.31 | 1 512.22 |
| 单位购电成本/(元/kWh) | 0.8324 | 0.8070 | 0.8692 | 0.8429 |

固定电价场景中，问题2计划购电费为1463.52万元，引入滚动调整后的问题3计划购电费降至1294.79万元，成本降低168.73万元；实时电价场景中，问题4-2计划购电费为1523.10万元，问题4-3计划购电费降至1350.01万元，成本降低173.09万元。

可以看出，无论固定电价还是实时电价，滚动调整策略均会大幅压低日前计划购电费用。核心机理为：多阶段滚动调整为系统预留了日内修正空间，因此日前计划无需过度保守，可采用更激进的购电策略、适度压低日前计划购电量，从源头削减基础购电成本，这也是滚动优化实现降本的核心原因

成本结构数据显示，固定电价下问题3全年调整费用为69.94万元，实时电价下问题4-3调整费用为74.34万元，实时电价场景调整费用小幅增加4.4万元。

该现象符合运行逻辑：实时电价存在动态波动，叠加光伏出力实时偏差，系统日内功率供需调节空间更大、调整频次与调整体量更高，因此产生了少量额外调整成本，但该部分成本增量远小于计划购电费的节省额度，不影响整体降本效果。

固定电价场景下，问题2紧急购电费为29.84万元，问题3紧急购电费升至83.03万元，增幅53.19万元；实时电价场景下，问题4-2紧急购电费为36.21万元，问题4-3紧急购电费升至87.87万元，增幅51.66万元。

滚动调整策略会导致紧急购电成本小幅上升，其本质是策略的经济性取舍：日前计划主动减少购电量，会小幅提升日内功率缺口与紧急购电概率，造成紧急费用增加。但从整体效益来看，紧急购电费约50万元的增量，远低于计划购电费约170万元的降幅，最终实现全年总费用的显著下降。

综上，本文所提多阶段滚动调整策略具备极强的经济理性，通过可控、小幅增加极端场景下的紧急购电风险，换取了大规模的日前购电成本压降，在风险可控的前提下实现了微网全年购电效益最优。

【高分标配：挑 1~2 个关键参数扰动 ±5%、±10%，画折线图展示结果变化幅度，下结论“模型对参数 X 不敏感，稳健性好”。】

……

- 模型的评价

  - 模型的优点

1. 本模型所采用策略具有低价充能、放电套利、光伏消纳等特征。在夜间谷电时间段（0:00-4:00），储能设备以最大功率（5000 kW）充电，利用低价电力填充储能。此阶段不放电，储能电量从6000 kWh上升至约10050 kWh。随后，电价在4：00-8：00开始上升，此阶段储能大量放电（约释放6365.84kWh）以满足小区负载需求，同时为了避免高价购电，在此阶段进行外网购电，补充储能设备电能至833.33kWh。午间（8：00-16：00）光伏发电功率达到高峰，因此首先采用光伏电力对微网进行供能，同时利用光伏余电为储能系统充电，储能电量在16：00达到上限10800kWh。在16：00-20：00间，电价再次抬升，此时储能全力输出电能供给小区负载，预计放电量5780.13kWh。接着，在20：00-24：00间，电价回落，系统再次购电5333.33kWh，使得24：00时储能电量刚好回到6000kWh，从而满足循环运行的约束条件。

2. 本模型在设计与求解层面展现出良好的综合性能。首先，模型严格遵循因果性原则，预测与误差估计均仅依赖当日之前的历史数据，契合“提前一天制定购电计划”的实际调度场景，确保了策略的可实施性。其次，模型采用数据驱动的鲁棒化机制，安全余量由各预测方法自身的历史误差分位数自适应确定，预测精度越低的方法自动获得更大的缓冲空间，实现了预测精度与购电策略之间的动态联动。同时，通过引入日末储备约束，模型以少量计划成本换取了稳定的应急缓冲能力，显著削减了夜间紧急购电的发生频率与成本。在求解性能方面，该模型基于线性规划（LP）框架，保证了每日调度计划的全局最优性；在稀疏约束条件下，全年多场景组合求解可在分钟级完成，具备优异的计算效率与可扩展性。此外，风险参数 q 可灵活调节，便于开展灵敏度分析，为管理决策提供了多维度的参考依据。

  - 模型的缺点

负载预测仅使用历史负载，光伏预测仅使用历史光伏，温度、云量、辐照度、节假日等强相关变量均未纳入模型。改进方向：引入气象预报数据作为回归特征，或将预测模块升级为LSTM、XGBoost等机器学习时序模型，以提高预测精度。

- AI工具使用声明

用AI工具的声明：

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。

【若选择了第（二）种声明，必须同时在支撑材料中提交“AI工具使用详情.pdf”，如实记录：工具名称及版本、使用场景、使用方式、生成内容及其在论文中的位置、队内核查与修改情况。不如实声明或超出合理范围使用AI，可能被取消评奖。】

- 参考文献

【格式 GB/T 7714，3~6 条即可，注意与正文引用对应。】

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型（第五版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用（第3版）[M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.

[3] 作者. 文献题名[J]. 期刊名, 年份, 卷(期): 起止页码.

- 附录

附录1：问题一的求解代码

import openpyxl

import pulp

from openpyxl.styles import Font, Alignment, Border, Side, PatternFill

def load_data(filepath):

wb = openpyxl.load_workbook(filepath, data_only=True)

ws = wb['Sheet1']

rows = list(ws.iter_rows(values_only=True))

data = rows[1:]

T = len(data)

dt = 10 / 60

times_str = []

prices, loads, pvs = [], [], []

for r in data:

t = r[0]

if isinstance(t, str):

if '+1' in t or '0:00+1' in t:

times_str.append("24:00")

else:

times_str.append(t)

else:

times_str.append(f"{t.hour:02d}:{t.minute:02d}")

prices.append(float(r[1]))

loads.append(float(r[2]))

pvs.append(float(r[3]))

return times_str, prices, loads, pvs, T, dt

E_MAX = 10800.0

E_MIN = 1200.0

E_INIT = 6000.0

P_CH_MAX = 5000.0

P_DIS_MAX = 5000.0

ETA_CH = 0.90

ETA_DIS = 0.90

def solve_microgrid(prices, loads, pvs, T, dt):

prob = pulp.LpProblem("Microgrid_Problem1", pulp.LpMinimize)

P_buy = [pulp.LpVariable(f'P_buy_{t}', lowBound=0) for t in range(T)]

P_ch = [pulp.LpVariable(f'P_ch_{t}', lowBound=0, upBound=P_CH_MAX) for t in range(T)]

P_dis = [pulp.LpVariable(f'P_dis_{t}', lowBound=0, upBound=P_DIS_MAX) for t in range(T)]

E = [pulp.LpVariable(f'E_{t}', lowBound=E_MIN, upBound=E_MAX) for t in range(T + 1)]

prob += pulp.lpSum(prices[t] * P_buy[t] * dt for t in range(T)), "Total_Cost"

for t in range(T):

prob += P_buy[t] + pvs[t] + P_dis[t] == loads[t] + P_ch[t], f'Power_Balance_{t}'

prob += E[0] == E_INIT, 'E_initial'

for t in range(T):

prob += E[t+1] == E[t] + ETA_CH * P_ch[t] * dt - P_dis[t] * dt / ETA_DIS, f'SOC_Dynamics_{t}'

prob += E[T] == E_INIT, 'E_final'

prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))

if prob.status != pulp.LpStatusOptimal:

raise RuntimeError("模型求解失败！请检查约束条件。")

P_buy_val = [P_buy[t].varValue for t in range(T)]

P_ch_val = [P_ch[t].varValue for t in range(T)]

P_dis_val = [P_dis[t].varValue for t in range(T)]

E_val = [E[t].varValue for t in range(T + 1)]

return prob, P_buy_val, P_ch_val, P_dis_val, E_val

def verify_results(P_buy, P_ch, P_dis, E, prices, loads, pvs, T, dt):

balance_ok = True

for t in range(T):

lhs = P_buy[t] + pvs[t] + P_dis[t]

rhs = loads[t] + P_ch[t]

if abs(lhs - rhs) > 0.01:

balance_ok = False

capacity_ok = all(E_MIN - 0.01 <= e <= E_MAX + 0.01 for e in E)

power_ok = all(0 - 0.01 <= p <= P_CH_MAX + 0.01 for p in P_ch) and \

all(0 - 0.01 <= p <= P_DIS_MAX + 0.01 for p in P_dis)

cycle_ok = abs(E[0] - E[T]) < 0.01

nonneg_ok = all(p >= -0.01 for p in P_buy)

total_buy = sum(P_buy) * dt

total_pv = sum(pvs) * dt

total_load = sum(loads) * dt

total_ch = sum(P_ch) * dt

total_dis = sum(P_dis) * dt

ch_loss = total_ch * (1 - ETA_CH)

dis_loss = total_dis * (1/ETA_DIS - 1)

energy_in = total_buy + total_pv

energy_out = total_load + ch_loss + dis_loss

energy_balance_ok = abs(energy_in - energy_out) < 1.0

all_ok = balance_ok and capacity_ok and power_ok and cycle_ok and nonneg_ok and energy_balance_ok

return all_ok

def generate_tables(times_str, prices, loads, pvs, P_buy, P_ch, P_dis, E, T, dt):

table1_periods = [

("10:00-10:10", "10:10"),

("12:00-12:10", "12:10"),

("14:00-14:10", "14:10"),

("16:00-16:10", "16:10"),

("18:00-18:10", "18:10"),

("20:00-20:10", "20:10"),

]

table1_data = []

for period_name, time_tag in table1_periods:

idx = times_str.index(time_tag)

buy_kwh = P_buy[idx] * dt

table1_data.append((period_name, buy_kwh))

total_buy = sum(P_buy) * dt

total_cost = sum(prices[t] * P_buy[t] * dt for t in range(T))

table2_periods = [

("0:00-4:00",   0,  24),

("4:00-8:00",   24, 48),

("8:00-12:00",  48, 72),

("12:00-16:00", 72, 96),

("16:00-20:00", 96, 120),

("20:00-24:00", 120, 144),

]

table2_data = []

for period_name, start, end in table2_periods:

ch_kwh = sum(P_ch[t] * dt for t in range(start, end))

dis_kwh = sum(P_dis[t] * dt for t in range(start, end))

table2_data.append((period_name, ch_kwh, dis_kwh))

return {

'table1': table1_data,

'table2': table2_data,

'total_buy': total_buy,

'total_cost': total_cost,

'E_0': E[0],

'E_24': E[T],

}

def save_to_excel(times_str, prices, loads, pvs, P_buy, P_ch, P_dis, E, T, dt, tables):

header_font = Font(name='宋体', size=11, bold=True, color='FFFFFF')

header_fill = PatternFill(start_color='4472C4', end_color='4472C4', fill_type='solid')

center = Alignment(horizontal='center', vertical='center')

thin_border = Border(

left=Side(style='thin'),

right=Side(style='thin'),

top=Side(style='thin'),

bottom=Side(style='thin')

)

wb = openpyxl.Workbook()

ws1 = wb.active

ws1.title = "表1_购电量"

ws1['A1'] = "表1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费"

ws1.merge_cells('A1:B1')

ws1['A1'].font = Font(name='宋体', size=12, bold=True)

ws1['A1'].alignment = center

headers1 = ['时间段', '购电量(kWh)']

for col, h in enumerate(headers1, 1):

c = ws1.cell(row=2, column=col, value=h)

c.font = header_font

c.alignment = center

c.border = thin_border

c.fill = header_fill

for i, (period, buy_kwh) in enumerate(tables['table1']):

ws1.cell(row=3+i, column=1, value=period).alignment = center

ws1.cell(row=3+i, column=2, value=round(buy_kwh, 4)).alignment = center

ws1.cell(row=3+i, column=1).border = thin_border

ws1.cell(row=3+i, column=2).border = thin_border

row_total = 3 + len(tables['table1'])

ws1.cell(row=row_total, column=1, value="全天购电量(kWh)").alignment = center

ws1.cell(row=row_total, column=2, value=round(tables['total_buy'], 4)).alignment = center

ws1.cell(row=row_total+1, column=1, value="全天购电费(元)").alignment = center

ws1.cell(row=row_total+1, column=2, value=round(tables['total_cost'], 4)).alignment = center

for r in [row_total, row_total+1]:

for c in [1, 2]:

ws1.cell(row=r, column=c).border = thin_border

ws1.cell(row=r, column=c).font = Font(name='宋体', size=11, bold=True)

ws1.column_dimensions['A'].width = 22

ws1.column_dimensions['B'].width = 20

ws2 = wb.create_sheet("表2_储能充放电")

ws2['A1'] = "表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量"

ws2.merge_cells('A1:C1')

ws2['A1'].font = Font(name='宋体', size=12, bold=True)

ws2['A1'].alignment = center

headers2 = ['时间段', '充电量(kWh)', '放电量(kWh)']

for col, h in enumerate(headers2, 1):

c = ws2.cell(row=2, column=col, value=h)

c.font = header_font

c.alignment = center

c.border = thin_border

c.fill = header_fill

for i, (period, ch_kwh, dis_kwh) in enumerate(tables['table2']):

ws2.cell(row=3+i, column=1, value=period).alignment = center

ws2.cell(row=3+i, column=2, value=round(ch_kwh, 4)).alignment = center

ws2.cell(row=3+i, column=3, value=round(dis_kwh, 4)).alignment = center

for c in [1, 2, 3]:

ws2.cell(row=3+i, column=c).border = thin_border

row_end = 3 + len(tables['table2'])

ws2.cell(row=row_end, column=1, value="0:00 储电量(kWh)").alignment = center

ws2.cell(row=row_end, column=2, value=round(tables['E_0'], 4)).alignment = center

ws2.cell(row=row_end+1, column=1, value="24:00 储电量(kWh)").alignment = center

ws2.cell(row=row_end+1, column=2, value=round(tables['E_24'], 4)).alignment = center

for r in [row_end, row_end+1]:

for c in [1, 2, 3]:

ws2.cell(row=r, column=c).border = thin_border

ws2.cell(row=r, column=c).font = Font(name='宋体', size=11, bold=True)

ws2.column_dimensions['A'].width = 22

ws2.column_dimensions['B'].width = 20

ws2.column_dimensions['C'].width = 20

ws3 = wb.create_sheet("完整策略")

headers3 = ['时间段', '电价(元/kWh)', '负载(kW)', '光伏(kW)',

'购电量(kWh)', '充电量(kWh)', '放电量(kWh)', '储电量(kWh)', '购电费(元)']

for col, h in enumerate(headers3, 1):

c = ws3.cell(row=1, column=col, value=h)

c.font = header_font

c.alignment = center

c.border = thin_border

c.fill = header_fill

for t in range(T):

row = 2 + t

ws3.cell(row=row, column=1, value=times_str[t])

ws3.cell(row=row, column=2, value=round(prices[t], 4))

ws3.cell(row=row, column=3, value=round(loads[t], 4))

ws3.cell(row=row, column=4, value=round(pvs[t], 4))

ws3.cell(row=row, column=5, value=round(P_buy[t] * dt, 4))

ws3.cell(row=row, column=6, value=round(P_ch[t] * dt, 4))

ws3.cell(row=row, column=7, value=round(P_dis[t] * dt, 4))

ws3.cell(row=row, column=8, value=round(E[t], 4))

ws3.cell(row=row, column=9, value=round(prices[t] * P_buy[t] * dt, 4))

for c in range(1, 10):

ws3.cell(row=row, column=c).alignment = center

ws3.cell(row=row, column=c).border = thin_border

for col_letter in ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I']:

ws3.column_dimensions[col_letter].width = 16

output_path = 'result1.xlsx'

wb.save(output_path)

def calc_no_ess_cost(prices, loads, pvs, T, dt):

cost_no_ess = 0

for t in range(T):

net = loads[t] - pvs[t]

if net > 0:

cost_no_ess += prices[t] * net * dt

return cost_no_ess

def main():

data_file = '附件1.xlsx'

times_str, prices, loads, pvs, T, dt = load_data(data_file)

prob, P_buy, P_ch, P_dis, E = solve_microgrid(prices, loads, pvs, T, dt)

verify_results(P_buy, P_ch, P_dis, E, prices, loads, pvs, T, dt)

tables = generate_tables(times_str, prices, loads, pvs, P_buy, P_ch, P_dis, E, T, dt)

save_to_excel(times_str, prices, loads, pvs, P_buy, P_ch, P_dis, E, T, dt, tables)

cost_no_ess = calc_no_ess_cost(prices, loads, pvs, T, dt)

cost_with_ess = tables['total_cost']

saving = cost_no_ess - cost_with_ess

saving_pct = saving / cost_no_ess * 100

print(f"未调整策略前的总价：{cost_no_ess:.2f} 元")

print(f"调整后的总价：     {cost_with_ess:.2f} 元")

print(f"下降的价格：      {saving:.2f} 元")

print(f"下降的百分比：     {saving_pct:.2f}%")

if __name__ == "__main__":

main()

附录2 问题二的求解代码

clear; clc; close all;

N = 144; dt = 1/6; eta = 0.9;

soc0 = 6000; soc_Min = 1200; soc_Max = 10800; p_Max = 5000;

qSafe = 0.93;

predStart = datetime(2025,2,1);

predEnd = datetime(2025,12,31);

price_Table = readtable('附件1.xlsx', 'VariableNamingRule', 'preserve');

price = price_Table{:, 2}; price = price(:);

loadTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '小区负载', ...

'VariableNamingRule', 'preserve');

loadDates = dateshift(datetime(loadTable{:,1}), 'start', 'day');

loadData = loadTable{:, 2:145};

pvTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '光伏发电实际功率', ...

'VariableNamingRule', 'preserve');

pvDates = dateshift(datetime(pvTable{:,1}), 'start', 'day');

pvData = pvTable{:, 2:145};

fprintf('数据加载完成\n');

fprintf('电价: %d 个点\n', length(price));

fprintf('负载: %d 天 × %d 时段\n', size(loadData,1), size(loadData,2));

fprintf('光伏: %d 天 × %d 时段\n', size(pvData,1), size(pvData,2));

predDates = (predStart:caldays(1):predEnd)';

nDays = length(predDates);

fprintf('预测天数: %d\n', nDays);

combos = {

'组合1: 负载A(上周同期) + 光伏A(前日同期)', 'A', 'A';

'组合2: 负载A(上周同期) + 光伏B(近7天加权)', 'A', 'B';

'组合3: 负载B(同季度同星期) + 光伏A(前日同期)', 'B', 'A';

'组合4: 负载B(同季度同星期) + 光伏B(近7天加权)', 'B', 'B';

};

comboResults = cell(4,1);

comboCosts = zeros(4,3);

for c = 1:4

comboName = combos{c,1};

loadMethod = combos{c,2};

pvMethod = combos{c,3};

fprintf('\n=== %s ===\n', comboName);

results = struct([]);

costPlan = 0; costEmg = 0;

socNow = soc0;

for i = 1:nDays

d = predDates(i);

loadPred = predict_load(d, loadDates, loadData, loadMethod);

pvPred = predict_pv(d, pvDates, pvData, pvMethod);

if isempty(loadPred) || isempty(pvPred)

continue;

end

deltaPv = compute_pv_margin_day(d, pvDates, pvData, pvMethod, qSafe);

deltaLd = compute_load_margin_day(d, loadDates, loadData, loadMethod, qSafe);

loadPlan = loadPred + deltaLd;

pvPlan = max(pvPred - deltaPv, 0);

if i < nDays

socEndMin = soc0;

else

socEndMin = 0;

end

[pBuy, pCh, pDis, soc] = optimize_daily(...

loadPlan, pvPlan, price, N, dt, eta, socNow, ...

soc_Min, soc_Max, p_Max, socEndMin);

if isempty(pBuy)

fprintf(' 优化失败: %s\n', datestr(d));

continue;

end

idx = find(loadDates == d, 1);

if isempty(idx)

continue;

end

loadAct = loadData(idx,:)';

pvAct = pvData(idx,:)';

[emg, dayCostPlan, dayCostEmg, socHist] = simulate_realtime(...

pBuy, pCh, pDis, loadAct, pvAct, price, dt, ...

socNow, eta, soc_Min, soc_Max, p_Max);

soc(end) = socHist(end);

results(end+1).date = d;

results(end).pBuy = pBuy;

results(end).pCh = pCh;

results(end).pDis = pDis;

results(end).soc = soc;

results(end).emg = emg;

results(end).costPlan = dayCostPlan;

results(end).costEmg = dayCostEmg;

results(end).socInit = socNow;

costPlan = costPlan + dayCostPlan;

costEmg = costEmg + dayCostEmg;

socNow = socHist(end);

if mod(i,50)==0 || i==1

fprintf(' [%d/%d] %s 计划费=%.0f 紧急费=%.0f SOC=%.1f\n', ...

i, nDays, datestr(d), dayCostPlan, dayCostEmg, socNow);

end

end

comboResults{c} = results;

comboCosts(c,:) = [costPlan, costEmg, costPlan + costEmg];

fprintf('总计: 计划费=%.0f 紧急费=%.0f 总费=%.0f\n', ...

costPlan, costEmg, costPlan + costEmg);

end

[~, bestIdx] = min(comboCosts(:,3));

fprintf('\n=== 所有组合对比 ===\n');

for c = 1:4

fprintf('%-50s 计划费=%10.0f 紧急费=%10.0f 总费=%10.0f\n', ...

combos{c,1}, comboCosts(c,1), comboCosts(c,2), comboCosts(c,3));

end

fprintf('\n★ 最优组合: %s\n', combos{bestIdx,1});

fprintf(' 总成本: %.0f 元\n', comboCosts(bestIdx,3));

write_result2(comboResults{bestIdx}, N, dt);

fprintf('\n完成!\n');

function Delta = compute_load_margin_day(d, date, data, method, q)

Ncol = size(data,2);

idx = find(date < d);

if numel(idx) < 8

Delta = zeros(Ncol,1);

return;

end

predd = NaN(numel(idx), Ncol);

act  = data(idx, :);

all_season = arrayfun(@(x) get_season(x.Month), date);

wd_all = weekday(date);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

if strcmp(method, 'A')

tgt = k - 7;

if tgt >= 1 && days(date(k) - date(tgt)) == 7

predd(j,:) = data(tgt,:);

end

else

hit = idx(idx < k);

m = hit(all_season(hit)==all_season(k) & wd_all(hit)==wd_all(k));

if isempty(m)

m = hit(wd_all(hit)==wd_all(k));

end

if ~isempty(m)

predd(j,:) = mean(data(m,:),1);

end

end

end

valid = ~isnan(predd(:,1));

if nnz(valid) < 5

Delta = zeros(Ncol,1);

return;

end

err = max(predd(valid,:) - act(valid,:), 0);

Delta = quantile(err, q)';

end

function margin = compute_pv_margin_day(d, date, data, method, q)

nCol = size(data,2);

idx = find(date < d);

if numel(idx) < 8

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

pred = NaN(numel(idx), nCol);

act  = data(idx, :);

if strcmp(method, 'A')

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

tgt = k - 1;

if tgt >= 1 && days(date(k) - date(tgt)) == 1

pred(j,:) = set_night_zero(data(tgt,:)');

end

end

else

w = [0.30 0.25 0.20 0.15 0.07 0.02 0.01];

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

acc = zeros(1, nCol); wSum = 0;

for m = 1:7

tgt = k - m;

if tgt >= 1

acc = acc + w(m)*data(tgt,:);

wSum = wSum + w(m);

end

end

if wSum > 0

pred(j,:) = set_night_zero(acc / wSum);

end

end

end

valid = ~isnan(pred(:,1));

if nnz(valid) < 5

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function s = get_season(monthNum)

if ismember(monthNum, [3 4 5])

s = 1;

elseif ismember(monthNum, [6 7 8])

s = 2;

elseif ismember(monthNum, [9 10 11])

s = 3;

else

s = 4;

end

end

function [pBuy, pCh, pDis, soc] = optimize_daily(...

loadPred, pvPred, price, N, dt, eta, socInit, socMin, socMax, pMax, socEndMin)

if nargin < 11

socEndMin = 0;

end

nVar = 5 * N;

f = zeros(nVar,1);

f(1:N) = price * dt;

nEq = 2 * N;

Aeq = sparse(nEq, nVar);

beq = zeros(nEq, 1);

for t = 1:N

Aeq(t, t) = 1;

Aeq(t, N+t) = -1;

Aeq(t, 2*N+t) = 1;

Aeq(t, 4*N+t) = -1;

beq(t) = loadPred(t) - pvPred(t);

end

for t = 1:N

row = N + t;

Aeq(row, 3*N+t) = 1;

Aeq(row, N+t) = -eta*dt;

Aeq(row, 2*N+t) = dt/eta;

if t > 1

Aeq(row, 3*N+t-1) = -1;

else

beq(row) = socInit;

end

end

if socEndMin > socMin

nUb = 2*N + 1;

else

nUb = 2*N;

end

Aub = sparse(nUb, nVar);

bUb = zeros(nUb, 1);

for t = 1:N

Aub(t, 3*N+t) = 1;      bUb(t) = socMax;

Aub(N+t, 3*N+t) = -1;   bUb(N+t) = -socMin;

end

if socEndMin > socMin

Aub(nUb, 3*N+N) = -1;

bUb(nUb) = -socEndMin;

end

lb = zeros(nVar,1);

ub = inf(nVar,1);

ub(N+1:2*N) = pMax;

ub(2*N+1:3*N) = pMax;

lb(3*N+1:4*N) = socMin;

ub(3*N+1:4*N) = socMax;

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');

[x, ~, exitflag] = linprog(f, Aub, bUb, Aeq, beq, lb, ub, options);

if exitflag == 1

pBuy = max(x(1:N), 0);

pCh = max(x(N+1:2*N), 0);

pDis = max(x(2*N+1:3*N), 0);

soc = x(3*N+1:4*N);

else

pBuy = []; pCh = []; pDis = []; soc = [];

end

end

function pred = predict_load(d, dates, data, method)

pred = [];

if strcmp(method, 'A')

target = d - caldays(7);

idx = find(dates == target, 1);

if ~isempty(idx)

pred = data(idx,:)';

end

elseif strcmp(method, 'B')

season = get_season(d.Month);

wd = weekday(d);

seasons = arrayfun(@(x) get_season(x.Month), dates);

weekdays = weekday(dates);

mask = (dates < d) & (seasons == season) & (weekdays == wd);

idx = find(mask);

if isempty(idx)

mask = (dates < d) & (weekdays == wd);

idx = find(mask);

end

if ~isempty(idx)

pred = mean(data(idx,:), 1)';

end

end

end

function pred = predict_pv(d, dates, data, method)

pred = [];

if strcmp(method, 'A')

target = d - caldays(1);

idx = find(dates == target, 1);

if ~isempty(idx)

pred = data(idx,:)';

pred = set_night_zero(pred);

end

elseif strcmp(method, 'B')

w = [0.30 0.25 0.20 0.15 0.07 0.02 0.01];

pred = zeros(144,1);

wSum = 0;

for k = 1:7

target = d - caldays(k);

idx = find(dates == target, 1);

if ~isempty(idx)

pred = pred + w(k) * data(idx,:)';

wSum = wSum + w(k);

end

end

if wSum > 0

pred = pred / wSum;

pred = set_night_zero(pred);

else

pred = [];

end

end

end

function pred = set_night_zero(pred)

pred(1:29) = 0;

pred(113:144) = 0;

end

function [emg, costPlan, costEmg, socHist] = simulate_realtime(...

pBuy, pCh, pDis, loadAct, pvAct, price, dt, ...

socInit, eta, socMin, socMax, pMax)

N = length(pBuy);

emg = zeros(N,1);

socHist = zeros(N,1);

soc = socInit;

for t = 1:N

available = pvAct(t) + pBuy(t);

need = loadAct(t);

if available >= need

surplus = available - need;

chLimP = pMax;

chLimE = (socMax - soc) / (eta * dt);

chNow = min([surplus, chLimP, chLimE]);

chNow = max(chNow, 0);

disNow = 0;

emg(t) = 0;

else

deficit = need - available;

chNow = 0;

disLimP = pMax;

disLimE = (soc - socMin) * eta / dt;

disNow = min([deficit, disLimP, disLimE]);

disNow = max(disNow, 0);

deficit = deficit - disNow;

emg(t) = max(deficit, 0);

end

soc = soc + eta * chNow * dt - disNow * dt / eta;

soc = max(min(soc, socMax), socMin);

socHist(t) = soc;

end

costPlan = sum(price .* pBuy * dt);

costEmg  = sum(5 * price .* emg * dt);

end

function write_result2(results, N, dt)

nDays = length(results);

if nDays == 0

warning('没有结果可写入');

return;

end

timeLabels = cell(1, N);

for t = 1:N

startMin = (t-1)*10;

endMin   = t*10;

sh = floor(startMin/60); sm = mod(startMin,60);

eh = floor(endMin/60);   em = mod(endMin,60);

if t == N

timeLabels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:00+1', sh, sm, eh);

else

timeLabels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:%02d', sh, sm, eh, em);

end

end

sheet1Rows = cell(nDays, 147);

for i = 1:nDays

r = results(i);

sheet1Rows{i,1} = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS');

buyRotated = [r.pBuy(2:end); r.pBuy(1)];

for t = 1:N

sheet1Rows{i, t+1} = round(buyRotated(t), 4);

end

sheet1Rows{i,146} = round(sum(r.pBuy) * dt, 4);

sheet1Rows{i,147} = round(r.costPlan, 4);

end

writecell(sheet1Rows, 'result2.xlsx', 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A2');

periodRanges = [1 24; 25 48; 49 72; 73 96; 97 120; 121 144];

periodLabels = {'0:00-4:00', '4:00-8:00', '8:00-12:00', ...

'12:00-16:00', '16:00-20:00', '20:00-24:00'};

nRows2 = nDays * 6;

sheet2_data = cell(nRows2, 6);

row = 1;

for i = 1:nDays

r = results(i);

dateStr = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for p = 1:6

rng = periodRanges(p,1):periodRanges(p,2);

chVal  = sum(r.pCh(rng))  * dt;

disVal = sum(r.pDis(rng)) * dt;

if p == 1

sheet2_data{row,1} = dateStr;

else

sheet2_data{row,1} = '';

end

sheet2_data{row,2} = periodLabels{p};

sheet2_data{row,3} = round(chVal, 4);

sheet2_data{row,4} = round(disVal, 4);

if p == 1

sheet2_data{row,5} = '00:00:00';

sheet2_data{row,6} = round(r.socInit, 4);

elseif p == 2

sheet2_data{row,5} = '24:00';

sheet2_data{row,6} = round(r.soc(end), 4);

else

sheet2_data{row,5} = '';

sheet2_data{row,6} = '';

end

row = row + 1;

end

end

writecell(sheet2_data, 'result2.xlsx', 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A2');

nEmgRows = 0;

for i = 1:nDays

nEmgRows = nEmgRows + sum(results(i).emg > 0.01);

end

if nEmgRows == 0

sheet3Rows = {'无', '无', 0};

else

sheet3Rows = cell(nEmgRows, 3);

row = 1;

for i = 1:nDays

r = results(i);

dateStr = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

firstOfDay = true;

for t = 1:N

if r.emg(t) > 0.01

if firstOfDay

sheet3Rows{row,1} = dateStr;

firstOfDay = false;

else

sheet3Rows{row,1} = '';

end

sheet3Rows{row,2} = timeLabels{t};

sheet3Rows{row,3} = round(r.emg(t) * dt, 4);

row = row + 1;

end

end

end

end

writecell(sheet3Rows, 'result2.xlsx', 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A2');

fprintf('result2.xlsx 已保存（%d 天）\n', nDays);

end

附录3 问题3的求解代码

clear; clc; close all;

if exist('result3.xlsx', 'file'), delete('result3.xlsx'); end

N = 144; dt = 1/6; eta = 0.9;

soc0 = 6000; socMin = 1200; socMax = 10800; pMax = 5000;

qSafe = 0.95;

usePvMargin = true;

predStart = datetime(2025,2,1);

predEnd   = datetime(2025,12,31);

priceTable = readtable('附件1.xlsx', 'VariableNamingRule', 'preserve');

priceRaw = priceTable{:, 2}; priceRaw = priceRaw(:);

if length(priceRaw) == 24

price = repelem(priceRaw, 6);

elseif length(priceRaw) == 144

price = priceRaw;

else

error('附件1电价长度异常：%d', length(priceRaw));

end

loadTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '小区负载', 'VariableNamingRule', 'preserve');

loadDates = dateshift(datetime(loadTable{:,1}), 'start', 'day');

loadData  = loadTable{:, 2:145};

pvTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '光伏发电实际功率', 'VariableNamingRule', 'preserve');

pvDates = dateshift(datetime(pvTable{:,1}), 'start', 'day');

pvData  = pvTable{:, 2:145};

fcRaw = readmatrix('附件3.xlsx');

if isempty(fcRaw), error('读取附件3失败'); end

nFcRows = size(fcRaw, 1);

nFcDays = floor(nFcRows / 4);

fcData = cell(nFcDays, 1);

for d0 = 1:nFcDays

rows = (d0-1)*4 + (1:4);

fcData{d0} = fcRaw(rows, end-23:end);

end

fcBaseDate = datetime(2025,1,1);

fcDates = (predStart:caldays(1):predEnd)';

nDays = length(fcDates);

fprintf('数据加载完成: 优化 %d 天, 预报覆盖 %d 天\n', nDays, nFcDays);

dayResults = cell(nDays, 1);

totalCost = 0;

socNow = soc0;

nAdjusted = 0;

diagPlanTotal = 0; diagNeedTotal = 0; diagEmgTotal = 0;

diagEmgCost = 0; diagPlanCost = 0; diagAdjCost = 0;

diagNoAdjCost = 0; diagPvBiasSum = 0; diagLdBiasSum = 0;

diagCnt = 0;

for i = 1:nDays

d = fcDates(i);

iFc = days(d - fcBaseDate) + 1;

if iFc < 1 || iFc > nFcDays, continue; end

fc = fcData{iFc};

if iFc > 1

prevFc = fcData{iFc-1};

else

prevFc = NaN(4, 24);

end

loadPredRaw = predict_load_q3(d, loadDates, loadData);

if isempty(loadPredRaw), continue; end

idxAct = find(loadDates == d, 1);

if ~isempty(idxAct)

loadAct = loadData(idxAct, :)';

pvAct   = pvData(idxAct, :)';

else

loadAct = loadPredRaw;

pvAct   = staircase_pv_fc(fc(1,:), prevFc(1,:));

end

isLastDay = (d == predEnd);

deltaLd = compute_load_margin_day(d, loadDates, loadData, 'A', qSafe);

if usePvMargin

deltaPv = compute_pv_bias_q3(d, fcBaseDate, fcData, pvDates, pvData, 30);

else

deltaPv = zeros(N, 1);

end

pvPlanRaw = staircase_pv_fc(fc(1,:), prevFc(1,:));

pvPlan = max(pvPlanRaw - deltaPv, 0);

nightMask = (pvPlanRaw < 50);

deltaLdUse = deltaLd;

deltaLdUse(~nightMask) = 0;

loadPred = loadPredRaw + deltaLdUse;

[pPlan, ~, ~, ~] = solve_stage0(...

loadPred, pvPlan, price, N, dt, eta, socNow, ...

socMin, socMax, pMax, isLastDay);

if isempty(pPlan)

fprintf(' [优化失败] %s 阶段0\n', datestr(d));

continue;

end

pEff = pPlan;

[~,~,~,soc36] = simulate_realtime3(pPlan(1:36), ...

loadAct(1:36), pvAct(1:36), price(1:36), 36, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

socAt36 = soc36(end);

pv6Raw = staircase_pv_fc_stage(fc(2,:), 37);

pv6 = max(pv6Raw - deltaPv(37:N), 0);

nightMask6 = (pv6Raw < 50);

deltaLd6 = deltaLd(37:N);

deltaLd6(~nightMask6) = 0;

loadPred6 = loadPredRaw(37:N) + deltaLd6;

[pAdj6, ~, ~, ~, ~, ~] = solve_stageK(...

loadPred6, pv6, price(37:N), N-36, dt, eta, socAt36, ...

socMin, socMax, pMax, pPlan(37:N), isLastDay);

if ~isempty(pAdj6), pEff(37:N) = pAdj6; end

pUpto72 = [pPlan(1:36); pEff(37:72)];

[~,~,~,soc72] = simulate_realtime3(pUpto72, ...

loadAct(1:72), pvAct(1:72), price(1:72), 72, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

socAt72 = soc72(end);

pv12Raw = staircase_pv_fc_stage(fc(3,:), 73);

pv12 = max(pv12Raw - deltaPv(73:N), 0);

nightMask12 = (pv12Raw < 50);

deltaLd12 = deltaLd(73:N);

deltaLd12(~nightMask12) = 0;

loadPred12 = loadPredRaw(73:N) + deltaLd12;

[pAdj12, ~, ~, ~, ~, ~] = solve_stageK(...

loadPred12, pv12, price(73:N), N-72, dt, eta, socAt72, ...

socMin, socMax, pMax, pPlan(73:N), isLastDay);

if ~isempty(pAdj12), pEff(73:N) = pAdj12; end

pUpto108 = [pPlan(1:36); pEff(37:72); pEff(73:108)];

[~,~,~,soc108] = simulate_realtime3(pUpto108, ...

loadAct(1:108), pvAct(1:108), price(1:108), 108, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

socAt108 = soc108(end);

pv18Raw = staircase_pv_fc_stage(fc(4,:), 109);

pv18 = max(pv18Raw - deltaPv(109:N), 0);

nightMask18 = (pv18Raw < 50);

deltaLd18 = deltaLd(109:N);

deltaLd18(~nightMask18) = 0;

loadPred18 = loadPredRaw(109:N) + deltaLd18;

[pAdj18, ~, ~, ~, ~, ~] = solve_stageK(...

loadPred18, pv18, price(109:N), N-108, dt, eta, socAt108, ...

socMin, socMax, pMax, pPlan(109:N), isLastDay);

if ~isempty(pAdj18), pEff(109:N) = pAdj18; end

[emg, pChSim, pDisSim, socTrace, costEmg] = simulate_realtime3(...

pEff, loadAct, pvAct, price, N, dt, eta, socNow, ...

socMin, socMax, pMax);

[emgNoAdj, pChNoAdj, pDisNoAdj, socNoAdj, costEmgNoAdj] = ...

simulate_realtime3(pPlan, loadAct, pvAct, price, N, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

costPlan = sum(price .* pPlan) * dt;

dP = pEff - pPlan;

costAdjWith = sum(1.5*price.*max(dP,0) + 0.5*price.*max(-dP,0)) * dt;

costTotalWith = costPlan + costAdjWith + costEmg;

costTotalNo   = costPlan + costEmgNoAdj;

if costTotalWith <= costTotalNo

costAdjFinal  = costAdjWith;

costEmgFinal  = costEmg;

pChUse = pChSim; pDisUse = pDisSim;

socUse  = socTrace; emgUse = emg;

costTotal = costTotalWith;

usedAdj = true;

else

pEff = pPlan;

costAdjFinal = 0;

costEmgFinal = costEmgNoAdj;

pChUse = pChNoAdj; pDisUse = pDisNoAdj;

socUse  = socNoAdj;  emgUse  = emgNoAdj;

costTotal = costTotalNo;

usedAdj = false;

end

totalCost = totalCost + costTotal;

netAdj = pEff - pPlan;

if usedAdj, nAdjusted = nAdjusted + 1; end

dayResults{i}.date = d;

dayResults{i}.pPlan = pPlan;

dayResults{i}.pEff = pEff;

dayResults{i}.netAdj = netAdj;

dayResults{i}.pCh = pChUse;

dayResults{i}.pDis = pDisUse;

dayResults{i}.emg = emgUse;

dayResults{i}.socTrace = socUse;

dayResults{i}.costPlan = costPlan;

dayResults{i}.costAdj = costAdjFinal;

dayResults{i}.costEmg = costEmgFinal;

dayResults{i}.costTotal = costTotal;

dayResults{i}.socInit = socNow;

socNow = socUse(end);

planKwh = sum(pPlan) * dt;

needKwh = sum(loadAct - pvAct) * dt;

emgKwh  = sum(emgUse) * dt;

pvBiasDay = mean(pvPlan(43:102) - pvAct(43:102));

ldBiasDay = mean(loadPred - loadAct);

diagPlanTotal = diagPlanTotal + planKwh;

diagNeedTotal = diagNeedTotal + needKwh;

diagEmgTotal  = diagEmgTotal + emgKwh;

diagEmgCost   = diagEmgCost + costEmgFinal;

diagPlanCost  = diagPlanCost + costPlan;

diagAdjCost   = diagAdjCost + costAdjFinal;

diagNoAdjCost = diagNoAdjCost + costEmgNoAdj;

diagPvBiasSum = diagPvBiasSum + pvBiasDay;

diagLdBiasSum = diagLdBiasSum + ldBiasDay;

diagCnt = diagCnt + 1;

if mod(i,20)==0 || i==1 || i==nDays

if usedAdj, flagStr = '调整'; else, flagStr = '不调整'; end

fprintf(' [%d/%d] %s 计划=%.0f 调整=%.0f 紧急=%.0f 总=%.0f SOC=%.1f %s\n', ...

i, nDays, datestr(d), costPlan, costAdjFinal, ...

costEmgFinal, costTotal, socNow, flagStr);

end

end

fprintf('\n========================================\n');

fprintf('总费用: %.0f 元\n', totalCost);

fprintf('========================================\n');

fprintf('统计天数: %d\n', diagCnt);

fprintf('方案A被选中: %d 天 (%.1f%%)\n', nAdjusted, 100*nAdjusted/max(diagCnt,1));

fprintf('计划购电量总计: %.0f kWh\n', diagPlanTotal);

fprintf('实际需求总计: %.0f kWh\n', diagNeedTotal);

fprintf('差额（计划-需求）: %.0f kWh\n', diagPlanTotal - diagNeedTotal);

fprintf('紧急购电量总计: %.0f kWh (%.2f%%)\n', ...

diagEmgTotal, 100*diagEmgTotal/max(diagNeedTotal,1));

fprintf('计划费: %.0f 元\n', diagPlanCost);

fprintf('调整费: %.0f 元\n', diagAdjCost);

fprintf('实际总费: %.0f 元\n', totalCost);

fprintf('光伏预报偏差: %.2f kW\n', diagPvBiasSum / max(diagCnt,1));

fprintf('负载预报偏差: %.2f kW\n', diagLdBiasSum / max(diagCnt,1));

write_result3(dayResults, N, dt);

fprintf('result3.xlsx 已保存\n');

function margin = compute_load_margin_day(d, dates, data, method, q)

nCol = size(data,2);

idx = find(dates < d);

if numel(idx) < 8

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

pred = NaN(numel(idx), nCol);

act  = data(idx, :);

seasons = arrayfun(@(x) get_season(x.Month), dates);

weekdays = weekday(dates);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

if strcmp(method, 'A')

tgt = k - 7;

if tgt >= 1 && days(dates(k) - dates(tgt)) == 7

pred(j,:) = data(tgt,:);

end

else

hist = idx(idx < k);

m = hist(seasons(hist)==seasons(k) & weekdays(hist)==weekdays(k));

if isempty(m)

m = hist(weekdays(hist)==weekdays(k));

end

if ~isempty(m)

pred(j,:) = mean(data(m,:),1);

end

end

end

valid = ~isnan(pred(:,1));

if nnz(valid) < 5

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function bias = compute_pv_bias_q3(d, fcBaseDate, fcData, pvDates, pvData, window)

N = 144;

bias = zeros(N, 1);

idx = find(pvDates < d);

if numel(idx) < 8

return;

end

idx = idx(max(1, end-window+1):end);

pred = NaN(numel(idx), N);

act  = NaN(numel(idx), N);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

dk = pvDates(k);

iFc = days(dk - fcBaseDate) + 1;

if iFc < 1 || iFc > numel(fcData)

continue;

end

if iFc > 1

prevFc = fcData{iFc-1};

else

prevFc = NaN(4,24);

end

fc0 = fcData{iFc};

pred(j, :) = staircase_pv_fc(fc0(1,:), prevFc(1,:))';

act(j, :)  = pvData(k, :);

end

valid = ~isnan(pred(:,1)) & ~isnan(act(:,1));

if nnz(valid) < 5

return;

end

bias = mean(pred(valid,:) - act(valid,:), 1)';

end

function margin = compute_pv_margin_q3(d, fcBaseDate, fcData, pvDates, pvData, q)

N = 144;

margin = zeros(N, 1);

idx = find(pvDates < d);

if numel(idx) < 8

return;

end

pred = NaN(numel(idx), N);

act  = NaN(numel(idx), N);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

dk = pvDates(k);

iFc = days(dk - fcBaseDate) + 1;

if iFc < 1 || iFc > numel(fcData)

continue;

end

if iFc > 1

prevFc = fcData{iFc-1};

else

prevFc = NaN(4,24);

end

fc0 = fcData{iFc};

pred(j, :) = staircase_pv_fc(fc0(1,:), prevFc(1,:))';

act(j, :)  = pvData(k, :);

end

valid = ~isnan(pred(:,1)) & ~isnan(act(:,1));

if nnz(valid) < 5

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function s = get_season(month_num)

if ismember(month_num, [3 4 5])

s = 1;

elseif ismember(month_num, [6 7 8])

s = 2;

elseif ismember(month_num, [9 10 11])

s = 3;

else

s = 4;

end

end

function pred = predict_load_q3(targetDate, histDates, histData)

N = size(histData, 2);

refDate = targetDate - days(7);

idx = find(histDates == refDate, 1);

if isempty(idx)

pred = [];

return;

end

pred = histData(idx, :)';

end

function [emg, pCh, pDis, socTrace, costEmg] = simulate_realtime3(...

pBuy, loadAct, pvAct, price, N, dt, eta, socInit, ...

socMin, socMax, pMax)

emg       = zeros(N, 1);

pCh      = zeros(N, 1);

pDis     = zeros(N, 1);

socTrace = zeros(N, 1);

soc = socInit;

for t = 1:N

supply = pvAct(t) + pBuy(t);

demand = loadAct(t);

if supply >= demand

surplus    = supply - demand;

chLimE = (socMax - soc) / (eta * dt);

chNow  = min([surplus, pMax, chLimE]);

chNow  = max(chNow, 0);

pCh(t) = chNow;

soc = soc + chNow * eta * dt;

else

deficit     = demand - supply;

disLimE = (soc - socMin) * eta / dt;

disNow  = min([deficit, pMax, disLimE]);

disNow  = max(disNow, 0);

pDis(t) = disNow;

soc = soc - disNow * dt / eta;

remaining = deficit - disNow;

emg(t) = max(remaining, 0);

end

soc = max(min(soc, socMax), socMin);

socTrace(t) = soc;

end

costEmg = sum(5 * price .* emg) * dt;

end

function [pPlan, pCh, pDis, soc] = solve_stage0(...

loadPred, pvPred, price, N, dt, eta, socInit, ...

socMin, socMax, pMax, isLastDay)

nVar = 5 * N;

f = zeros(nVar, 1);

f(1:N) = price * dt;

nEq = 3 * N;

Aeq = zeros(nEq, nVar);

beq = zeros(nEq, 1);

for t = 1:N

row = t;

Aeq(row, t) = 1;

Aeq(row, N+t) = -1;

Aeq(row, 2*N+t) = 1;

Aeq(row, 3*N+t) = -1;

beq(row) = loadPred(t) - pvPred(t);

end

for t = 1:N

row = N + t;

Aeq(row, 2*N+t) = dt / eta;

Aeq(row, N+t) = -eta * dt;

Aeq(row, 4*N+t) = 1;

if t == 1

beq(row) = socInit;

else

Aeq(row, 4*N+t-1) = -1;

end

end

socReserve = 4500;

Aineq = zeros(1, nVar);

Aineq(5*N) = -1;

bineq = -socReserve;

lb = zeros(nVar, 1);

ub = inf(nVar, 1);

lb(4*N+1 : 5*N) = socMin;

ub(4*N+1 : 5*N) = socMax;

ub(N+1 : 2*N) = pMax;

ub(2*N+1 : 3*N) = pMax;

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off', 'Algorithm', 'dual-simplex');

[x, ~, exitflag] = linprog(f, Aineq, bineq, Aeq, beq, lb, ub, options);

if exitflag <= 0

warning('阶段0优化未收敛，exitflag = %d', exitflag);

pPlan = []; pCh = []; pDis = []; soc = [];

return;

end

pPlan = x(1:N);

pCh = x(N+1 : 2*N);

pDis = x(2*N+1 : 3*N);

soc = x(4*N+1 : 5*N);

end

function [pBuy, pCh, pDis, soc, dPup, dPdown] = solve_stageK(...

loadPred, pvPred, price, M, dt, eta, socInit, ...

socMin, socMax, pMax, pPlanSeg, isLastDay)

nVar = 7 * M;

maxReachSoc = socInit;

for t = 1:M

maxReachSoc = min(maxReachSoc + pMax * eta * dt, socMax);

end

if isLastDay

socReserveTarget = min(6000, maxReachSoc);

else

socReserveTarget = [];

end

f = zeros(nVar, 1);

f(5*M+1:6*M) = 1.5 * price(1:M) * dt;

f(6*M+1:7*M) = 0.5 * price(1:M) * dt;

nEq = 3 * M;

Aeq = sparse(nEq, nVar);

beq = zeros(nEq, 1);

for t = 1:M

row = t;

Aeq(row, t) = 1;

Aeq(row, M+t) = -1;

Aeq(row, 2*M+t) = 1;

Aeq(row, 3*M+t) = -1;

beq(row) = loadPred(t) - pvPred(t);

end

for t = 1:M

row = M + t;

Aeq(row, 4*M+t) = 1;

Aeq(row, M+t) = -eta * dt;

Aeq(row, 2*M+t) = dt / eta;

if t > 1

Aeq(row, 4*M+t-1) = -1;

else

beq(row) = socInit;

end

end

for t = 1:M

row = 2*M + t;

Aeq(row, t) = 1;

Aeq(row, 5*M+t) = -1;

Aeq(row, 6*M+t) = 1;

beq(row) = pPlanSeg(t);

end

nUb = 2 * M;

if ~isempty(socReserveTarget), nUb = nUb + 1; end

Aub = sparse(nUb, nVar);

bUb = zeros(nUb, 1);

rowNum = 0;

for t = 1:M

rowNum = rowNum + 1;

Aub(rowNum, 4*M+t) = 1;  bUb(rowNum) = socMax;

rowNum = rowNum + 1;

Aub(rowNum, 4*M+t) = -1; bUb(rowNum) = -socMin;

end

if ~isempty(socReserveTarget)

rowNum = rowNum + 1;

Aub(rowNum, 4*M+M) = -1;

bUb(rowNum) = -socReserveTarget;

end

lb = zeros(nVar, 1);

ub = inf(nVar, 1);

ub(M+1:2*M) = pMax;

ub(2*M+1:3*M) = pMax;

lb(4*M+1:5*M) = socMin;

ub(4*M+1:5*M) = socMax;

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off', 'Algorithm', 'dual-simplex');

[x, ~, exitflag] = linprog(f, Aub, bUb, Aeq, beq, lb, ub, options);

if exitflag == 1

pBuy  = max(x(1:M), 0);

pCh   = max(x(M+1:2*M), 0);

pDis  = max(x(2*M+1:3*M), 0);

soc      = x(4*M+1:5*M);

dPup = max(x(5*M+1:6*M), 0);

dPdown = max(x(6*M+1:7*M), 0);

else

pBuy = []; pCh = []; pDis = []; soc = []; dPup = []; dPdown = [];

end

end

function pv = staircase_pv_fc(fc24, fc24Prev)

N = 144;

pv = zeros(N, 1);

if ~isempty(fc24Prev) && ~isnan(fc24Prev(24))

pv(1:6) = max(fc24Prev(24), 0);

end

for h = 1:24

startIdx = (h-1)*6 + 7;

endIdx   = min(startIdx + 5, N);

if startIdx <= N

pv(startIdx:endIdx) = max(fc24(h), 0);

end

end

end

function pv = staircase_pv_fc_stage(fc24, tStart)

N = 144;

pv = zeros(N - tStart + 1, 1);

for h = 1:24

absStart = tStart + (h-1)*6;

for s = 0:5

target = absStart + s;

if target >= tStart && target <= N

pv(target - tStart + 1) = max(fc24(h), 0);

end

end

end

end

function write_result3(all_results, N, dt)

valid   = ~cellfun(@isempty, all_results);

results = all_results(valid);

n_days  = length(results);

if n_days == 0

warning('没有结果可写入');

return;

end

% ========== 生成144个时间标签 ==========

time_labels = cell(1, N);

for t = 1:N

start_min = (t-1)*10;

end_min   = t*10;

sh = floor(start_min/60); sm = mod(start_min, 60);

eh = floor(end_min/60);   em = mod(end_min, 60);

if t == N

time_labels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:00+1', sh, sm, eh);

else

time_labels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:%02d', sh, sm, eh, em);

end

end

if exist('result3.xlsx', 'file')

delete('result3.xlsx');

end

%% ---------- Sheet1: 计划购电量 ----------

header1 = cell(1, N + 2);

header1{1} = '日期\时间';

for t = 1:N, header1{t+1} = time_labels{t}; end

header1{N+1} = '全天购电量';

header1{N+2} = '全天购电费';

writecell(header1, 'result3.xlsx', 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A1');

sheet1_data = cell(n_days, N + 2);

for i = 1:n_days

r = results{i};

sheet1_data{i,1} = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for t = 1:N

sheet1_data{i, t+1} = round(r.P_plan(t) * dt, 4);   % ★ 转 kWh

end

sheet1_data{i,N+1} = round(sum(r.P_plan) * dt, 4);

sheet1_data{i,N+2} = round(r.cost_plan, 4);

end

writecell(sheet1_data, 'result3.xlsx', 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A2');

%% ---------- Sheet2: 调整购电量 ----------

header2 = cell(1, N + 2);

header2{1} = '日期\时间';

for t = 1:N, header2{t+1} = time_labels{t}; end

header2{N+1} = '全天购电量';

header2{N+2} = '全天购电费';

writecell(header2, 'result3.xlsx', 'Sheet', '调整购电量', 'Range', 'A1');

sheet2_data = cell(n_days, N + 2);

for i = 1:n_days

r = results{i};

sheet2_data{i,1} = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for t = 1:N

sheet2_data{i, t+1} = round(r.net_adj(t) * dt, 4);  % ★ 转 kWh

end

sheet2_data{i,N+1} = round(sum(r.net_adj) * dt, 4);

sheet2_data{i,N+2} = round(r.cost_adj, 4);

end

writecell(sheet2_data, 'result3.xlsx', 'Sheet', '调整购电量', 'Range', 'A2');

%% ---------- Sheet3: 充放电量 ----------

% ★ 题目表2：6个4小时时段

header3 = {'日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'};

writecell(header3, 'result3.xlsx', 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A1');

period_ranges = [1 24; 25 48; 49 72; 73 96; 97 120; 121 144];

period_labels = {'0:00-4:00','4:00-8:00','8:00-12:00', ...

'12:00-16:00','16:00-20:00','20:00-24:00'};

n_rows3 = n_days * 6;

sheet3_data = cell(n_rows3, 6);

row = 1;

for i = 1:n_days

r = results{i};

date_str = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for p = 1:6

rng = period_ranges(p,1):period_ranges(p,2);

ch_val  = sum(r.P_ch(rng))  * dt;

dis_val = sum(r.P_dis(rng)) * dt;

if p == 1

sheet3_data{row,1} = date_str;

else

sheet3_data{row,1} = '';

end

sheet3_data{row,2} = period_labels{p};

sheet3_data{row,3} = round(ch_val, 4);

sheet3_data{row,4} = round(dis_val, 4);

if p == 1

sheet3_data{row,5} = '00:00:00';

sheet3_data{row,6} = round(r.SOC_init, 4);

elseif p == 6

sheet3_data{row,5} = '24:00';

sheet3_data{row,6} = round(r.SOC_trace(end), 4);

else

sheet3_data{row,5} = '';

sheet3_data{row,6} = '';

end

row = row + 1;

end

end

writecell(sheet3_data, 'result3.xlsx', 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A2');

%% ---------- Sheet4: 紧急购电量 ----------

header4 = {'日期', '购电时间段', '购电量'};

writecell(header4, 'result3.xlsx', 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A1');

total_emg_rows = 0;

for i = 1:n_days

total_emg_rows = total_emg_rows + sum(results{i}.emg > 0.01);

end

if total_emg_rows == 0

sheet4_data = {'无', '无', 0};

else

sheet4_data = cell(total_emg_rows, 3);

row = 1;

for i = 1:n_days

r = results{i};

date_str = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

first_in_day = true;

for t = 1:N

if r.emg(t) > 0.01

if first_in_day

sheet4_data{row,1} = date_str;

first_in_day = false;

else

sheet4_data{row,1} = '';

end

sheet4_data{row,2} = time_labels{t};

sheet4_data{row,3} = round(r.emg(t) * dt, 4);

row = row + 1;

end

end

end

end

writecell(sheet4_data, 'result3.xlsx', 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A2');

fprintf('result3.xlsx 已保存（%d 天）\n', n_days);

end

附录4   问题4第一问的代码

clear; clc; close all;

N = 144; dt = 1/6; eta = 0.9;

soc0 = 6000; socMin = 1200; socMax = 10800; pMax = 5000;

qSafe = 0.93;

PRED_START = datetime(2025,2,1);

PRED_END = datetime(2025,12,31);

price4Table = readtable('附件4.xlsx', 'VariableNamingRule', 'preserve');

price4Dates = dateshift(datetime(price4Table{:,1}), 'start', 'day');

price4Data  = price4Table{:, 2:145};

loadTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '小区负载', ...

'VariableNamingRule', 'preserve');

loadDates = dateshift(datetime(loadTable{:,1}), 'start', 'day');

loadData = loadTable{:, 2:145};

pvTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '光伏发电实际功率', ...

'VariableNamingRule', 'preserve');

pvDates = dateshift(datetime(pvTable{:,1}), 'start', 'day');

pvData = pvTable{:, 2:145};

fprintf('数据加载完成\n');

fprintf('实时电价: %d 天 × %d 时段\n', size(price4Data,1), size(price4Data,2));

fprintf('负载: %d 天 × %d 时段\n', size(loadData,1), size(loadData,2));

fprintf('光伏: %d 天 × %d 时段\n', size(pvData,1), size(pvData,2));

predDates = (PRED_START:caldays(1):PRED_END)';

nDays = length(predDates);

fprintf('预测天数: %d\n', nDays);

combos = {

'组合1: 负载A(上周同期) + 光伏A(前日同期)', 'A', 'A';

'组合2: 负载A(上周同期) + 光伏B(近7天加权)', 'A', 'B';

'组合3: 负载B(同季度同星期) + 光伏A(前日同期)', 'B', 'A';

'组合4: 负载B(同季度同星期) + 光伏B(近7天加权)', 'B', 'B';

};

comboResults = cell(4,1);

comboCosts = zeros(4,3);

for c = 1:4

comboName = combos{c,1};

loadMethod = combos{c,2};

pvMethod = combos{c,3};

fprintf('\n=== %s ===\n', comboName);

results = struct([]);

costPlan = 0; costEmg = 0;

socNow = soc0;

for i = 1:nDays

d = predDates(i);

idxP = find(price4Dates == d, 1);

if isempty(idxP)

fprintf(' [跳过] %s 无附件4电价\n', datestr(d));

continue;

end

price = price4Data(idxP, :)';

loadPred = predict_load(d, loadDates, loadData, loadMethod);

pvPred = predict_pv(d, pvDates, pvData, pvMethod);

if isempty(loadPred) || isempty(pvPred)

continue;

end

deltaPv = compute_pv_margin_day(d, pvDates, pvData, pvMethod, qSafe);

deltaLd = compute_load_margin_day(d, loadDates, loadData, loadMethod, qSafe);

loadPlan = loadPred + deltaLd;

pvPlan = max(pvPred - deltaPv, 0);

if i < nDays

socEndMin = 1200;

else

socEndMin = soc0;

end

[pBuy, pCh, pDis, soc] = optimize_daily(...

loadPlan, pvPlan, price, N, dt, eta, socNow, ...

socMin, socMax, pMax, socEndMin);

if isempty(pBuy)

fprintf(' 优化失败: %s\n', datestr(d));

continue;

end

idx = find(loadDates == d, 1);

if isempty(idx)

continue;

end

loadAct = loadData(idx,:)';

pvAct = pvData(idx,:)';

[emg, dayCostPlan, dayCostEmg, socHist] = simulate_realtime(...

pBuy, pCh, pDis, loadAct, pvAct, price, dt, ...

socNow, eta, socMin, socMax, pMax);

soc(end) = socHist(end);

results(end+1).date = d;

results(end).pBuy = pBuy;

results(end).pCh = pCh;

results(end).pDis = pDis;

results(end).soc = soc;

results(end).emg = emg;

results(end).dayCostPlan = dayCostPlan;

results(end).dayCostEmg = dayCostEmg;

results(end).socInit = socNow;

costPlan = costPlan + dayCostPlan;

costEmg = costEmg + dayCostEmg;

socNow = socHist(end);

if mod(i,50)==0 || i==1

fprintf(' [%d/%d] %s 计划费=%.0f 紧急费=%.0f SOC=%.1f\n', ...

i, nDays, datestr(d), dayCostPlan, dayCostEmg, socNow);

end

end

comboResults{c} = results;

comboCosts(c,:) = [costPlan, costEmg, costPlan + costEmg];

fprintf('总计: 计划费=%.0f 紧急费=%.0f 总费=%.0f\n', ...

costPlan, costEmg, costPlan + costEmg);

end

[~, bestIdx] = min(comboCosts(:,3));

fprintf('\n=== 所有组合对比 ===\n');

for c = 1:4

fprintf('%-50s 计划费=%10.0f 紧急费=%10.0f 总费=%10.0f\n', ...

combos{c,1}, comboCosts(c,1), comboCosts(c,2), comboCosts(c,3));

end

fprintf('\n★ 最优组合: %s\n', combos{bestIdx,1});

fprintf(' 总成本: %.0f 元\n', comboCosts(bestIdx,3));

write_result2(comboResults{bestIdx}, N, dt, 'result4-2.xlsx');

fprintf('\n完成!\n');

function margin = compute_load_margin_day(d, date, data, method, q)

nCol = size(data,2);

idx = find(date < d);

if numel(idx) < 8

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

pred = NaN(numel(idx), nCol);

act  = data(idx, :);

seasons = arrayfun(@(x) get_season(x.Month), date);

weekdays = weekday(date);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

if strcmp(method, 'A')

tgt = k - 7;

if tgt >= 1 && days(date(k) - date(tgt)) == 7

pred(j,:) = data(tgt,:);

end

else

hit = idx(idx < k);

m = hit(seasons(hit)==seasons(k) & weekdays(hit)==weekdays(k));

if isempty(m)

m = hit(weekdays(hit)==weekdays(k));

end

if ~isempty(m)

pred(j,:) = mean(data(m,:),1);

end

end

end

valid = ~isnan(pred(:,1));

if nnz(valid) < 5

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function margin = compute_pv_margin_day(d, date, data, method, q)

ncol = size(data,2);

idx = find(date < d);

if numel(idx) < 8

margin = zeros(ncol,1);

return;

end

pred = NaN(numel(idx), ncol);

act  = data(idx, :);

if strcmp(method, 'A')

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

tgt = k - 1;

if tgt >= 1 && days(date(k) - date(tgt)) == 1

pred(j,:) = set_night_zero(data(tgt,:)');

end

end

else

w = [0.30 0.25 0.20 0.15 0.07 0.02 0.01];

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

a_cc = zeros(1, ncol); wSum = 0;

for m = 1:7

tgt = k - m;

if tgt >= 1

a_cc = a_cc + w(m)*data(tgt,:);

wSum = wSum + w(m);

end

end

if wSum > 0

pred(j,:) = set_night_zero(a_cc / wSum);

end

end

end

valid = ~isnan(pred(:,1));

if nnz(valid) < 5

margin = zeros(ncol,1);

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function s = get_season(monthNum)

if ismember(monthNum, [3 4 5])

s = 1;

elseif ismember(monthNum, [6 7 8])

s = 2;

elseif ismember(monthNum, [9 10 11])

s = 3;

else

s = 4;

end

end

function [pBuy, pCh, pDis, soc] = optimize_daily(...

loadPred, pvPred, price, N, dt, eta, socInit, socMin, socMax, pMax, socEndMin)

if nargin < 11

socEndMin = 0;

end

nVar = 5 * N;

f = zeros(nVar,1);

f(1:N) = price * dt;

nEq = 2 * N;

Aeq = sparse(nEq, nVar);

beq = zeros(nEq, 1);

for t = 1:N

Aeq(t, t) = 1;

Aeq(t, N+t) = -1;

Aeq(t, 2*N+t) = 1;

Aeq(t, 4*N+t) = -1;

beq(t) = loadPred(t) - pvPred(t);

end

for t = 1:N

row = N + t;

Aeq(row, 3*N+t) = 1;

Aeq(row, N+t) = -eta*dt;

Aeq(row, 2*N+t) = dt/eta;

if t > 1

Aeq(row, 3*N+t-1) = -1;

else

beq(row) = socInit;

end

end

if socEndMin > socMin

nUb = 2*N + 1;

else

nUb = 2*N;

end

Aub = sparse(nUb, nVar);

bUb = zeros(nUb, 1);

for t = 1:N

Aub(t, 3*N+t) = 1;      bUb(t) = socMax;

Aub(N+t, 3*N+t) = -1;   bUb(N+t) = -socMin;

end

if socEndMin > socMin

Aub(nUb, 3*N+N) = -1;

bUb(nUb) = -socEndMin;

end

lb = zeros(nVar,1);

ub = inf(nVar,1);

ub(N+1:2*N) = pMax;

ub(2*N+1:3*N) = pMax;

lb(3*N+1:4*N) = socMin;

ub(3*N+1:4*N) = socMax;

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');

[x, ~, exitflag] = linprog(f, Aub, bUb, Aeq, beq, lb, ub, options);

if exitflag == 1

pBuy = max(x(1:N), 0);

pCh = max(x(N+1:2*N), 0);

pDis = max(x(2*N+1:3*N), 0);

soc = x(3*N+1:4*N);

else

pBuy = []; pCh = []; pDis = []; soc = [];

end

end

function pred = predict_load(d, dates, data, method)

pred = [];

if strcmp(method, 'A')

target = d - caldays(7);

idx = find(dates == target, 1);

if ~isempty(idx)

pred = data(idx,:)';

end

elseif strcmp(method, 'B')

season = get_season(d.Month);

wd = weekday(d);

seasons = arrayfun(@(x) get_season(x.Month), dates);

weekdays = weekday(dates);

mask = (dates < d) & (seasons == season) & (weekdays == wd);

idx = find(mask);

if isempty(idx)

mask = (dates < d) & (weekdays == wd);

idx = find(mask);

end

if ~isempty(idx)

pred = mean(data(idx,:), 1)';

end

end

end

function pred = predict_pv(d, dates, data, method)

pred = [];

if strcmp(method, 'A')

target = d - caldays(1);

idx = find(dates == target, 1);

if ~isempty(idx)

pred = data(idx,:)';

pred = set_night_zero(pred);

end

elseif strcmp(method, 'B')

w = [0.30 0.25 0.20 0.15 0.07 0.02 0.01];

pred = zeros(144,1);

wSum = 0;

for k = 1:7

target = d - caldays(k);

idx = find(dates == target, 1);

if ~isempty(idx)

pred = pred + w(k) * data(idx,:)';

wSum = wSum + w(k);

end

end

if wSum > 0

pred = pred / wSum;

pred = set_night_zero(pred);

else

pred = [];

end

end

end

function pred = set_night_zero(pred)

pred(1:29) = 0;

pred(113:144) = 0;

end

function [emg, costPlan, costEmg, socHist] = simulate_realtime(...

pBuy, pCh, pDis, loadAct, pvAct, price, dt, ...

socInit, eta, socMin, socMax, pMax)

N = length(pBuy);

emg = zeros(N,1);

socHist = zeros(N,1);

soc = socInit;

for t = 1:N

available = pvAct(t) + pBuy(t);

need = loadAct(t);

if available >= need

surplus = available - need;

chLimP = pMax;

chLimE   = (socMax - soc) / (eta * dt);

chNow = min([surplus, chLimP, chLimE]);

chNow = max(chNow, 0);

disNow = 0;

emg(t) = 0;

else

deficit = need - available;

chNow = 0;

disLimP = pMax;

disLimE   = (soc - socMin) * eta / dt;

disNow = min([deficit, disLimP, disLimE]);

disNow = max(disNow, 0);

deficit = deficit - disNow;

emg(t) = max(deficit, 0);

end

soc = soc + eta * chNow * dt - disNow * dt / eta;

soc = max(min(soc, socMax), socMin);

socHist(t) = soc;

end

costPlan = sum(price .* pBuy * dt);

costEmg  = sum(5 * price .* emg * dt);

end

function write_result2(results, N, dt, filename)

if nargin < 4

filename = 'result2.xlsx';

end

nDays = length(results);

if nDays == 0

warning('没有结果可写入');

return;

end

timeLabels = cell(1, N);

for t = 1:N

startMin = (t-1)*10; endMin = t*10;

sh = floor(startMin/60); sm = mod(startMin,60);

eh = floor(endMin/60);   em = mod(endMin,60);

if t == N

timeLabels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:00+1', sh, sm, eh);

else

timeLabels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:%02d', sh, sm, eh, em);

end

end

header1 = [{'日期\时间'}, timeLabels(2:end), timeLabels(1), ...

{'购电总量(kWh)'}, {'购电成本(元)'}];

writecell(header1, filename, 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A1');

sheet1Rows = cell(nDays, 147);

for i = 1:nDays

r = results(i);

sheet1Rows{i,1} = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

buyRotated = [r.pBuy(2:end); r.pBuy(1)];

for t = 1:N

sheet1Rows{i, t+1} = round(buyRotated(t), 4);

end

sheet1Rows{i,146} = round(sum(r.pBuy) * dt, 4);

sheet1Rows{i,147} = round(r.dayCostPlan, 4);

end

writecell(sheet1Rows, filename, 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A2');

header2 = {'日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'};

writecell(header2, filename, 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A1');

periodRanges = [1 24; 25 48; 49 72; 73 96; 97 120; 121 144];

periodLabels = {'0:00-4:00', '4:00-8:00', '8:00-12:00', ...

'12:00-16:00', '16:00-20:00', '20:00-24:00'};

nRows2 = nDays * 6;

sheet2Rows = cell(nRows2, 6);

row = 1;

for i = 1:nDays

r = results(i);

dateStr = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for p = 1:6

rng = periodRanges(p,1):periodRanges(p,2);

chVal  = sum(r.pCh(rng))  * dt;

disVal = sum(r.pDis(rng)) * dt;

if p == 1

sheet2Rows{row,1} = dateStr;

else

sheet2Rows{row,1} = '';

end

sheet2Rows{row,2} = periodLabels{p};

sheet2Rows{row,3} = round(chVal, 4);

sheet2Rows{row,4} = round(disVal, 4);

if p == 1

sheet2Rows{row,5} = '00:00:00';

sheet2Rows{row,6} = round(r.socInit, 4);

elseif p == 2

sheet2Rows{row,5} = '24:00';

sheet2Rows{row,6} = round(r.soc(end), 4);

else

sheet2Rows{row,5} = '';

sheet2Rows{row,6} = '';

end

row = row + 1;

end

end

writecell(sheet2Rows, filename, 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A2');

header3 = {'日期', '购电时间段', '购电量'};

writecell(header3, filename, 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A1');

nEmgRows = 0;

for i = 1:nDays

nEmgRows = nEmgRows + sum(results(i).emg > 0.01);

end

if nEmgRows == 0

sheet3Rows = {'无', '无', 0};

else

sheet3Rows = cell(nEmgRows, 3);

row = 1;

for i = 1:nDays

r = results(i);

dateStr = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

firstOfDay = true;

for t = 1:N

if r.emg(t) > 0.01

if firstOfDay

sheet3Rows{row,1} = dateStr;

firstOfDay = false;

else

sheet3Rows{row,1} = '';

end

sheet3Rows{row,2} = timeLabels{t};

sheet3Rows{row,3} = round(r.emg(t) * dt, 4);

row = row + 1;

end

end

end

end

writecell(sheet3Rows, filename, 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A2');

fprintf('%s 已保存（%d 天）\n', filename, nDays);

end

clear; clc; close all;

if exist('result4-3.xlsx', 'file'), delete('result4-3.xlsx'); end

N = 144; dt = 1/6; eta = 0.9;

soc0 = 6000; socMin = 1200; socMax = 10800; pMax = 5000;

qSafe = 0.95;

usePvMargin = true;

predStart = datetime(2025,2,1);

predEnd   = datetime(2025,12,31);

price4Table = readtable('附件4.xlsx', 'VariableNamingRule', 'preserve');

price4Dates = dateshift(datetime(price4Table{:,1}), 'start', 'day');

price4Data  = price4Table{:, 2:145};

fprintf('实时电价: %d 天 × %d 时段\n', size(price4Data,1), size(price4Data,2));

loadTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '小区负载', 'VariableNamingRule', 'preserve');

loadDates = dateshift(datetime(loadTable{:,1}), 'start', 'day');

loadData  = loadTable{:, 2:145};

pvTable = readtable('附件2.xlsx', 'Sheet', '光伏发电实际功率', 'VariableNamingRule', 'preserve');

pvDates = dateshift(datetime(pvTable{:,1}), 'start', 'day');

pvData  = pvTable{:, 2:145};

fcRaw = readmatrix('附件3.xlsx');

if isempty(fcRaw), error('读取附件3失败'); end

nFcRows = size(fcRaw, 1);

nFcDays = floor(nFcRows / 4);

fcData = cell(nFcDays, 1);

for d0 = 1:nFcDays

rows = (d0-1)*4 + (1:4);

fcData{d0} = fcRaw(rows, end-23:end);

end

fcBaseDate = datetime(2025,1,1);

fcDates = (predStart:caldays(1):predEnd)';

nDays = length(fcDates);

dayResults = cell(nDays, 1);

totalCost = 0;

socNow = soc0;

nAdjusted = 0;

diagPlanTotal = 0; diagNeedTotal = 0; diagEmgTotal = 0;

diagEmgCost = 0; diagPlanCost = 0; diagAdjCost = 0;

diagNoAdjCost = 0; diagPvBiasSum = 0; diagLdBiasSum = 0;

diagCnt = 0;

for i = 1:nDays

d = fcDates(i);

iFc = days(d - fcBaseDate) + 1;

if iFc < 1 || iFc > nFcDays, continue; end

fc = fcData{iFc};

if iFc > 1

prevFc = fcData{iFc-1};

else

prevFc = NaN(4, 24);

end

idxP = find(price4Dates == d, 1);

if isempty(idxP)

fprintf(' [跳过] %s 附件4无电价\n', datestr(d));

continue;

end

price = price4Data(idxP, :)';

loadPredRaw = predict_load_q3(d, loadDates, loadData);

if isempty(loadPredRaw), continue; end

idxAct = find(loadDates == d, 1);

if ~isempty(idxAct)

loadAct = loadData(idxAct, :)';

pvAct   = pvData(idxAct, :)';

else

loadAct = loadPredRaw;

pvAct   = staircase_pv_fc(fc(1,:), prevFc(1,:));

end

isLastDay = (d == predEnd);

deltaLd = compute_load_margin_day(d, loadDates, loadData, 'A', qSafe);

if usePvMargin

deltaPv = compute_pv_bias_q3(d, fcBaseDate, fcData, pvDates, pvData, 30);

else

deltaPv = zeros(N, 1);

end

pvPlanRaw = staircase_pv_fc(fc(1,:), prevFc(1,:));

pvPlan = max(pvPlanRaw - deltaPv, 0);

nightMask = (pvPlanRaw < 50);

deltaLdUse = deltaLd;

deltaLdUse(~nightMask) = 0;

loadPred = loadPredRaw + deltaLdUse;

[pPlan, ~, ~, ~] = solve_stage0(...

loadPred, pvPlan, price, N, dt, eta, socNow, ...

socMin, socMax, pMax, isLastDay);

if isempty(pPlan)

fprintf(' [优化失败] %s 阶段0\n', datestr(d));

continue;

end

pEff = pPlan;

[~,~,~,soc36] = simulate_realtime3(pPlan(1:36), ...

loadAct(1:36), pvAct(1:36), price(1:36), 36, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

socAt36 = soc36(end);

pv6Raw = staircase_pv_fc_stage(fc(2,:), 37);

pv6 = max(pv6Raw - deltaPv(37:N), 0);

nightMask6 = (pv6Raw < 50);

deltaLd6 = deltaLd(37:N);

deltaLd6(~nightMask6) = 0;

loadPred6 = loadPredRaw(37:N) + deltaLd6;

[pAdj6, ~, ~, ~, ~, ~] = solve_stageK(...

loadPred6, pv6, price(37:N), N-36, dt, eta, socAt36, ...

socMin, socMax, pMax, pPlan(37:N), isLastDay);

if ~isempty(pAdj6), pEff(37:N) = pAdj6; end

pUpto72 = [pPlan(1:36); pEff(37:72)];

[~,~,~,soc72] = simulate_realtime3(pUpto72, ...

loadAct(1:72), pvAct(1:72), price(1:72), 72, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

socAt72 = soc72(end);

pv12Raw = staircase_pv_fc_stage(fc(3,:), 73);

pv12 = max(pv12Raw - deltaPv(73:N), 0);

nightMask12 = (pv12Raw < 50);

deltaLd12 = deltaLd(73:N);

deltaLd12(~nightMask12) = 0;

loadPred12 = loadPredRaw(73:N) + deltaLd12;

[pAdj12, ~, ~, ~, ~, ~] = solve_stageK(...

loadPred12, pv12, price(73:N), N-72, dt, eta, socAt72, ...

socMin, socMax, pMax, pPlan(73:N), isLastDay);

if ~isempty(pAdj12), pEff(73:N) = pAdj12; end

pUpto108 = [pPlan(1:36); pEff(37:72); pEff(73:108)];

[~,~,~,soc108] = simulate_realtime3(pUpto108, ...

loadAct(1:108), pvAct(1:108), price(1:108), 108, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

socAt108 = soc108(end);

pv18Raw = staircase_pv_fc_stage(fc(4,:), 109);

pv18 = max(pv18Raw - deltaPv(109:N), 0);

nightMask18 = (pv18Raw < 50);

deltaLd18 = deltaLd(109:N);

deltaLd18(~nightMask18) = 0;

loadPred18 = loadPredRaw(109:N) + deltaLd18;

[pAdj18, ~, ~, ~, ~, ~] = solve_stageK(...

loadPred18, pv18, price(109:N), N-108, dt, eta, socAt108, ...

socMin, socMax, pMax, pPlan(109:N), isLastDay);

if ~isempty(pAdj18), pEff(109:N) = pAdj18; end

[emg, pChSim, pDisSim, socTrace, costEmg] = simulate_realtime3(...

pEff, loadAct, pvAct, price, N, dt, eta, socNow, ...

socMin, socMax, pMax);

[emgNoAdj, pChNoAdj, pDisNoAdj, socNoAdj, costEmgNoAdj] = ...

simulate_realtime3(pPlan, loadAct, pvAct, price, N, dt, eta, ...

socNow, socMin, socMax, pMax);

costPlan = sum(price .* pPlan) * dt;

dP = pEff - pPlan;

costAdjWith = sum(1.5*price.*max(dP,0) + 0.5*price.*max(-dP,0)) * dt;

costTotalWith = costPlan + costAdjWith + costEmg;

costTotalNo   = costPlan + costEmgNoAdj;

if costTotalWith <= costTotalNo

costAdjFinal  = costAdjWith;

costEmgFinal  = costEmg;

pChUse = pChSim; pDisUse = pDisSim;

socUse  = socTrace; emgUse = emg;

costTotal = costTotalWith;

usedAdj = true;

else

pEff = pPlan;

costAdjFinal = 0;

costEmgFinal = costEmgNoAdj;

pChUse = pChNoAdj; pDisUse = pDisNoAdj;

socUse  = socNoAdj;  emgUse  = emgNoAdj;

costTotal = costTotalNo;

usedAdj = false;

end

totalCost = totalCost + costTotal;

netAdj = pEff - pPlan;

if usedAdj, nAdjusted = nAdjusted + 1; end

dayResults{i}.date = d;

dayResults{i}.pPlan = pPlan;

dayResults{i}.pEff = pEff;

dayResults{i}.netAdj = netAdj;

dayResults{i}.pCh = pChUse;

dayResults{i}.pDis = pDisUse;

dayResults{i}.emg = emgUse;

dayResults{i}.socTrace = socUse;

dayResults{i}.costPlan = costPlan;

dayResults{i}.costAdj = costAdjFinal;

dayResults{i}.costEmg = costEmgFinal;

dayResults{i}.costTotal = costTotal;

dayResults{i}.socInit = socNow;

socNow = socUse(end);

planKwh = sum(pPlan) * dt;

needKwh = sum(loadAct - pvAct) * dt;

emgKwh  = sum(emgUse) * dt;

pvBiasDay = mean(pvPlan(43:102) - pvAct(43:102));

ldBiasDay = mean(loadPred - loadAct);

diagPlanTotal = diagPlanTotal + planKwh;

diagNeedTotal = diagNeedTotal + needKwh;

diagEmgTotal  = diagEmgTotal + emgKwh;

diagEmgCost   = diagEmgCost + costEmgFinal;

diagPlanCost  = diagPlanCost + costPlan;

diagAdjCost   = diagAdjCost + costAdjFinal;

diagNoAdjCost = diagNoAdjCost + costEmgNoAdj;

diagPvBiasSum = diagPvBiasSum + pvBiasDay;

diagLdBiasSum = diagLdBiasSum + ldBiasDay;

diagCnt = diagCnt + 1;

if mod(i,20)==0 || i==1 || i==nDays

if usedAdj, flagStr = '调整'; else, flagStr = '不调整'; end

fprintf(' [%d/%d] %s 计划=%.0f 调整=%.0f 紧急=%.0f 总=%.0f SOC=%.1f %s\n', ...

i, nDays, datestr(d), costPlan, costAdjFinal, ...

costEmgFinal, costTotal, socNow, flagStr);

end

end

fprintf('总费用: %.0f 元\n', totalCost);

fprintf('统计天数: %d\n', diagCnt);

fprintf('方案A被选中: %d 天 (%.1f%%)\n', nAdjusted, 100*nAdjusted/max(diagCnt,1));

fprintf('计划购电量总计: %.0f kWh\n', diagPlanTotal);

fprintf('实际需求总计: %.0f kWh\n', diagNeedTotal);

fprintf('差额（计划-需求）: %.0f kWh\n', diagPlanTotal - diagNeedTotal);

fprintf('紧急购电量总计: %.0f kWh (%.2f%%)\n', ...

diagEmgTotal, 100*diagEmgTotal/max(diagNeedTotal,1));

fprintf('计划费: %.0f 元\n', diagPlanCost);

fprintf('调整费: %.0f 元\n', diagAdjCost);

fprintf('实际总费: %.0f 元\n', totalCost);

fprintf('光伏预报偏差: %.2f kW\n', diagPvBiasSum / max(diagCnt,1));

fprintf('负载预报偏差: %.2f kW\n', diagLdBiasSum / max(diagCnt,1));

write_result3(dayResults, N, dt, 'result4-3.xlsx');

fprintf('result4-3.xlsx 已保存\n');

function margin = compute_load_margin_day(d, dates, data, method, q)

nCol = size(data,2);

idx = find(dates < d);

if numel(idx) < 8

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

pred = NaN(numel(idx), nCol);

act  = data(idx, :);

seasons = arrayfun(@(x) get_season(x.Month), dates);

weekdays = weekday(dates);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

if strcmp(method, 'A')

tgt = k - 7;

if tgt >= 1 && days(dates(k) - dates(tgt)) == 7

pred(j,:) = data(tgt,:);

end

else

hist = idx(idx < k);

m = hist(seasons(hist)==seasons(k) & weekdays(hist)==weekdays(k));

if isempty(m)

m = hist(weekdays(hist)==weekdays(k));

end

if ~isempty(m)

pred(j,:) = mean(data(m,:),1);

end

end

end

valid = ~isnan(pred(:,1));

if nnz(valid) < 5

margin = zeros(nCol,1);

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function bias = compute_pv_bias_q3(d, fcBaseDate, fcData, pvDates, pvData, window)

N = 144;

bias = zeros(N, 1);

idx = find(pvDates < d);

if numel(idx) < 8

return;

end

idx = idx(max(1, end-window+1):end);

pred = NaN(numel(idx), N);

act  = NaN(numel(idx), N);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

dk = pvDates(k);

iFc = days(dk - fcBaseDate) + 1;

if iFc < 1 || iFc > numel(fcData)

continue;

end

if iFc > 1

prevFc = fcData{iFc-1};

else

prevFc = NaN(4,24);

end

fc0 = fcData{iFc};

pred(j, :) = staircase_pv_fc(fc0(1,:), prevFc(1,:))';

act(j, :)  = pvData(k, :);

end

valid = ~isnan(pred(:,1)) & ~isnan(act(:,1));

if nnz(valid) < 5

return;

end

bias = mean(pred(valid,:) - act(valid,:), 1)';

end

function margin = compute_pv_margin_q3(d, fcBaseDate, fcData, pvDates, pvData, q)

N = 144;

margin = zeros(N, 1);

idx = find(pvDates < d);

if numel(idx) < 8

return;

end

pred = NaN(numel(idx), N);

act  = NaN(numel(idx), N);

for j = 1:numel(idx)

k = idx(j);

dk = pvDates(k);

iFc = days(dk - fcBaseDate) + 1;

if iFc < 1 || iFc > numel(fcData)

continue;

end

if iFc > 1

prevFc = fcData{iFc-1};

else

prevFc = NaN(4,24);

end

fc0 = fcData{iFc};

pred(j, :) = staircase_pv_fc(fc0(1,:), prevFc(1,:))';

act(j, :)  = pvData(k, :);

end

valid = ~isnan(pred(:,1)) & ~isnan(act(:,1));

if nnz(valid) < 5

return;

end

err = max(pred(valid,:) - act(valid,:), 0);

margin = quantile(err, q)';

end

function s = get_season(monthNum)

if ismember(monthNum, [3 4 5])

s = 1;

elseif ismember(monthNum, [6 7 8])

s = 2;

elseif ismember(monthNum, [9 10 11])

s = 3;

else

s = 4;

end

end

function pred = predict_load_q3(targetDate, histDates, histData)

N = size(histData, 2);

refDate = targetDate - days(7);

idx = find(histDates == refDate, 1);

if isempty(idx)

pred = [];

return;

end

pred = histData(idx, :)';

end

function [emg, pCh, pDis, socTrace, costEmg] = simulate_realtime3(...

pBuy, loadAct, pvAct, price, N, dt, eta, socInit, ...

socMin, socMax, pMax)

emg       = zeros(N, 1);

pCh      = zeros(N, 1);

pDis     = zeros(N, 1);

socTrace = zeros(N, 1);

soc = socInit;

for t = 1:N

supply = pvAct(t) + pBuy(t);

demand = loadAct(t);

if supply >= demand

surplus    = supply - demand;

chLimE = (socMax - soc) / (eta * dt);

chNow  = min([surplus, pMax, chLimE]);

chNow  = max(chNow, 0);

pCh(t) = chNow;

soc = soc + chNow * eta * dt;

else

deficit     = demand - supply;

disLimE = (soc - socMin) * eta / dt;

disNow  = min([deficit, pMax, disLimE]);

disNow  = max(disNow, 0);

pDis(t) = disNow;

soc = soc - disNow * dt / eta;

remaining = deficit - disNow;

emg(t) = max(remaining, 0);

end

soc = max(min(soc, socMax), socMin);

socTrace(t) = soc;

end

costEmg = sum(5 * price .* emg) * dt;

end

function [pPlan, pCh, pDis, soc] = solve_stage0(...

loadPred, pvPred, price, N, dt, eta, socInit, ...

socMin, socMax, pMax, isLastDay)

nVar = 5 * N;

f = zeros(nVar, 1);

f(1:N) = price * dt;

nEq = 3 * N;

Aeq = zeros(nEq, nVar);

beq = zeros(nEq, 1);

for t = 1:N

row = t;

Aeq(row, t) = 1;

Aeq(row, N+t) = -1;

Aeq(row, 2*N+t) = 1;

Aeq(row, 3*N+t) = -1;

beq(row) = loadPred(t) - pvPred(t);

end

for t = 1:N

row = N + t;

Aeq(row, 2*N+t) = dt / eta;

Aeq(row, N+t) = -eta * dt;

Aeq(row, 4*N+t) = 1;

if t == 1

beq(row) = socInit;

else

Aeq(row, 4*N+t-1) = -1;

end

end

socReserve = 4500;

Aineq = zeros(1, nVar);

Aineq(5*N) = -1;

bineq = -socReserve;

lb = zeros(nVar, 1);

ub = inf(nVar, 1);

lb(4*N+1 : 5*N) = socMin;

ub(4*N+1 : 5*N) = socMax;

ub(N+1 : 2*N) = pMax;

ub(2*N+1 : 3*N) = pMax;

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off', 'Algorithm', 'dual-simplex');

[x, ~, exitflag] = linprog(f, Aineq, bineq, Aeq, beq, lb, ub, options);

if exitflag <= 0

warning('阶段0优化未收敛，exitflag = %d', exitflag);

pPlan = []; pCh = []; pDis = []; soc = [];

return;

end

pPlan = x(1:N);

pCh = x(N+1 : 2*N);

pDis = x(2*N+1 : 3*N);

soc = x(4*N+1 : 5*N);

end

function [pBuy, pCh, pDis, soc, dPup, dPdown] = solve_stageK(...

loadPred, pvPred, price, M, dt, eta, socInit, ...

socMin, socMax, pMax, pPlanSeg, isLastDay)

nVar = 7 * M;

maxReachSoc = socInit;

for t = 1:M

maxReachSoc = min(maxReachSoc + pMax * eta * dt, socMax);

end

if isLastDay

socReserveTarget = min(6000, maxReachSoc);

else

socReserveTarget = [];

end

f = zeros(nVar, 1);

f(5*M+1:6*M) = 1.5 * price(1:M) * dt;

f(6*M+1:7*M) = 0.5 * price(1:M) * dt;

nEq = 3 * M;

Aeq = sparse(nEq, nVar);

beq = zeros(nEq, 1);

for t = 1:M

row = t;

Aeq(row, t) = 1;

Aeq(row, M+t) = -1;

Aeq(row, 2*M+t) = 1;

Aeq(row, 3*M+t) = -1;

beq(row) = loadPred(t) - pvPred(t);

end

for t = 1:M

row = M + t;

Aeq(row, 4*M+t) = 1;

Aeq(row, M+t) = -eta * dt;

Aeq(row, 2*M+t) = dt / eta;

if t > 1

Aeq(row, 4*M+t-1) = -1;

else

beq(row) = socInit;

end

end

for t = 1:M

row = 2*M + t;

Aeq(row, t) = 1;

Aeq(row, 5*M+t) = -1;

Aeq(row, 6*M+t) = 1;

beq(row) = pPlanSeg(t);

end

nUb = 2 * M;

if ~isempty(socReserveTarget), nUb = nUb + 1; end

Aub = sparse(nUb, nVar);

bUb = zeros(nUb, 1);

rowNum = 0;

for t = 1:M

rowNum = rowNum + 1;

Aub(rowNum, 4*M+t) = 1;  bUb(rowNum) = socMax;

rowNum = rowNum + 1;

Aub(rowNum, 4*M+t) = -1; bUb(rowNum) = -socMin;

end

if ~isempty(socReserveTarget)

rowNum = rowNum + 1;

Aub(rowNum, 4*M+M) = -1;

bUb(rowNum) = -socReserveTarget;

end

lb = zeros(nVar, 1);

ub = inf(nVar, 1);

ub(M+1:2*M) = pMax;

ub(2*M+1:3*M) = pMax;

lb(4*M+1:5*M) = socMin;

ub(4*M+1:5*M) = socMax;

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off', 'Algorithm', 'dual-simplex');

[x, ~, exitflag] = linprog(f, Aub, bUb, Aeq, beq, lb, ub, options);

if exitflag == 1

pBuy  = max(x(1:M), 0);

pCh   = max(x(M+1:2*M), 0);

pDis  = max(x(2*M+1:3*M), 0);

soc      = x(4*M+1:5*M);

dPup = max(x(5*M+1:6*M), 0);

dPdown = max(x(6*M+1:7*M), 0);

else

pBuy = []; pCh = []; pDis = []; soc = []; dPup = []; dPdown = [];

end

end

function pv = staircase_pv_fc(fc24, fc24Prev)

N = 144;

pv = zeros(N, 1);

if ~isempty(fc24Prev) && ~isnan(fc24Prev(24))

pv(1:6) = max(fc24Prev(24), 0);

end

for h = 1:24

startIdx = (h-1)*6 + 7;

endIdx   = min(startIdx + 5, N);

if startIdx <= N

pv(startIdx:endIdx) = max(fc24(h), 0);

end

end

end

function pv = staircase_pv_fc_stage(fc24, tStart)

N = 144;

pv = zeros(N - tStart + 1, 1);

for h = 1:24

absStart = tStart + (h-1)*6;

for s = 0:5

target = absStart + s;

if target >= tStart && target <= N

pv(target - tStart + 1) = max(fc24(h), 0);

end

end

end

end

function write_result3(dayResults, N, dt, filename)

if nargin < 4

filename = 'result3.xlsx';

end

valid   = ~cellfun(@isempty, dayResults);

results = dayResults(valid);

nDays  = length(results);

if nDays == 0

warning('没有结果可写入');

return;

end

timeLabels = cell(1, N);

for t = 1:N

startMin = (t-1)*10;

endMin   = t*10;

sh = floor(startMin/60); sm = mod(startMin, 60);

eh = floor(endMin/60);   em = mod(endMin, 60);

if t == N

timeLabels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:00+1', sh, sm, eh);

else

timeLabels{t} = sprintf('%d:%02d-%d:%02d', sh, sm, eh, em);

end

end

if exist(filename, 'file')

delete(filename);

end

header1 = cell(1, N + 2);

header1{1} = '日期\时间';

for t = 1:N, header1{t+1} = timeLabels{t}; end

header1{N+1} = '全天购电量';

header1{N+2} = '全天购电费';

writecell(header1, filename, 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A1');

sheet1Rows = cell(nDays, N + 2);

for i = 1:nDays

r = results{i};

sheet1Rows{i,1} = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for t = 1:N

sheet1Rows{i, t+1} = round(r.pPlan(t) * dt, 4);

end

sheet1Rows{i,N+1} = round(sum(r.pPlan) * dt, 4);

sheet1Rows{i,N+2} = round(r.costPlan, 4);

end

writecell(sheet1Rows, filename, 'Sheet', '计划购电量', 'Range', 'A2');

header2 = cell(1, N + 2);

header2{1} = '日期\时间';

for t = 1:N, header2{t+1} = timeLabels{t}; end

header2{N+1} = '全天购电量';

header2{N+2} = '全天购电费';

writecell(header2, filename, 'Sheet', '调整购电量', 'Range', 'A1');

sheet2Rows = cell(nDays, N + 2);

for i = 1:nDays

r = results{i};

sheet2Rows{i,1} = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for t = 1:N

sheet2Rows{i, t+1} = round(r.netAdj(t) * dt, 4);

end

sheet2Rows{i,N+1} = round(sum(r.netAdj) * dt, 4);

sheet2Rows{i,N+2} = round(r.costAdj, 4);

end

writecell(sheet2Rows, filename, 'Sheet', '调整购电量', 'Range', 'A2');

header3 = {'日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'};

writecell(header3, filename, 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A1');

periodRanges = [1 24; 25 48; 49 72; 73 96; 97 120; 121 144];

periodLabels = {'0:00-4:00','4:00-8:00','8:00-12:00', ...

'12:00-16:00','16:00-20:00','20:00-24:00'};

nRows3 = nDays * 6;

sheet3Rows = cell(nRows3, 6);

row = 1;

for i = 1:nDays

r = results{i};

dateStr = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

for p = 1:6

rng = periodRanges(p,1):periodRanges(p,2);

chVal  = sum(r.pCh(rng))  * dt;

disVal = sum(r.pDis(rng)) * dt;

if p == 1

sheet3Rows{row,1} = dateStr;

else

sheet3Rows{row,1} = '';

end

sheet3Rows{row,2} = periodLabels{p};

sheet3Rows{row,3} = round(chVal, 4);

sheet3Rows{row,4} = round(disVal, 4);

if p == 1

sheet3Rows{row,5} = '00:00:00';

sheet3Rows{row,6} = round(r.socInit, 4);

elseif p == 6

sheet3Rows{row,5} = '24:00';

sheet3Rows{row,6} = round(r.socTrace(end), 4);

else

sheet3Rows{row,5} = '';

sheet3Rows{row,6} = '';

end

row = row + 1;

end

end

writecell(sheet3Rows, filename, 'Sheet', '充放电量', 'Range', 'A2');

header4 = {'日期', '购电时间段', '购电量'};

writecell(header4, filename, 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A1');

nEmgRows = 0;

for i = 1:nDays

nEmgRows = nEmgRows + sum(results{i}.emg > 0.01);

end

if nEmgRows == 0

sheet4Rows = {'无', '无', 0};

else

sheet4Rows = cell(nEmgRows, 3);

row = 1;

for i = 1:nDays

r = results{i};

dateStr = datestr(r.date, 'yyyy-mm-dd');

firstOfDay = true;

for t = 1:N

if r.emg(t) > 0.01

if firstOfDay

sheet4Rows{row,1} = dateStr;

firstOfDay = false;

else

sheet4Rows{row,1} = '';

end

sheet4Rows{row,2} = timeLabels{t};

sheet4Rows{row,3} = round(r.emg(t) * dt, 4);

row = row + 1;

end

end

end

end

writecell(sheet4Rows, filename, 'Sheet', '紧急购电量', 'Range', 'A2');

fprintf('%s 已保存（%d 天）\n', filename, nDays);

end